
检索号：59-ZS02651K-SB01        
广安武胜至方坪110kV线路工程
水土保持方案报告表

[image: image1.png]deap



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



	建设单位：
	国网四川省电力公司广安供电公司

	编制单位：
	四川电力设计咨询有限责任公司

	2025年11月


广安武胜至方坪110kV线路工程
水土保持方案报告表

责任页

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

	批准：
	杜全维
	[image: image16.jpg]



	副总工程师、正高级工程师

	核定：
	李关强
	[image: image2.jpg]x|




	主任工程师、正高级工程师

	审查：
	杨晓瑞
	[image: image3.png]Foiik




	高级工程师

	校核：
	邓  川
	[image: image4.jpg]



	高级工程师

	项目负责人：
	邓  川
	[image: image5.jpg]



	高级工程师

	编写：
	吴  川
	[image: image6.png]



	工程师
	（2、3章）

	
	李东龙   
	[image: image7.png]s34}




	高级工程师
	（1、4章）

	
	谢  勇
	[image: image8.png]BB




	高级工程师
	（5、6章）

	
	魏子淋
	[image: image9.png]



	工程师
	（7、8章）


广安武胜至方坪110kV线路工程水土保持方案报告表

	项目概况
	位置
	广安市武胜县

	
	建设内容
	扩建方坪110kV变电站110kV出线间隔1个、新建武胜-方坪第二回110kV线路工程4.00km，新建铁塔17基。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	980

	
	土建投资（万元）
	196
	占地面积（hm2）
	永久：0.19

	
	
	
	
	临时：1.27

	
	动工时间
	2026年5月
	完工时间
	2026年12月

	
	土石方（m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	1833
	1545
	0
	288

	
	取土（石、砂）场
	无

	
	弃土（石、渣）场
	无

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	嘉陵江下游省级水土流失重点治理区
	地貌类型
	丘陵

	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a)]
	773
	容许土壤流失量[t/(km²·a)]
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	工程地理位置上无法避开嘉陵江下游省级水土流失重点治理区；工程范围内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也无国家确定的水土保持长期定位观测站；工程选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。

	预测水土流失总量
	83.00t

	防治责任范围（hm2）
	1.46

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区一级标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施
	变电站间隔扩建区
（1）工程措施：碎石铺设160m2；
（2）临时措施：防雨布遮盖200m2。

塔基及塔基施工临时占地区
（1）工程措施：浆砌石排水沟5m、表土剥离0.14hm2/337m³、覆土337m³、土地整治0.84hm2；

（2）植物措施：撒播草籽0.13hm2、撒播灌草0.08hm2；

（3）临时措施：土袋挡护150m³、防雨布覆盖、隔离5000m2、泥浆沉淀池10座。

2）施工道路区

工程措施：土地整治0.47hm2；

植物措施：撒播灌草0.12hm2；
临时措施：钢板铺设3507m2。
3）其他施工临时占地区

（1）工程措施：土地整治0.09hm2；

（2）临时措施：钢板铺垫200m2、彩条布隔离600m2。

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	7.84
	植物措施
	0.41

	
	临时措施
	34.07
	水土保持补偿费
	1.898

	
	独立费用
	建设管理费
	项目经常费
	0.23

	
	
	
	技术咨询费
	0.12

	
	
	
	水土保持设施验收费
	10.42

	
	
	工程建设监理费
	0（纳入主体监理）

	
	
	科研勘测设计费
	5

	
	总投资
	62.75

	编制单位
	四川电力设计咨询有限责任公司
	建设单位
	国网四川省电力公司广安供电公司

	法人代表及电话
	李晔028-62928521
	法人代表及电话
	 曹刚

	地址
	成都市高新区蜀绣西路299号
	地址
	四川省广安市金安大道199号

	邮编
	610041
	邮编
	638500

	联系人及电话
	吴川/17302286960
	联系人及电话
	唐弘刚  13980330856

	电子信箱
	17302286960@163.com
	电子信箱
	/

	传真
	/
	传真
	/


注：

1 封面后应附责任页。

2 报告表后应附项目支撑性文件、地理位置图和总平面布置图。

3 用此表表达不清的事项，可用附件表述。

方案编制简要说明
目 录

1

1 综合说明

1

1.1项目简况

3

1.2编制依据

4

1.3设计水平年

4

1.4水土流失防治责任范围

5

1.5水土流失防治目标

6

1.6项目水土保持评价结论

7

1.7水土流失预测结果

7

1.8水土保持措施布设成果

8

1.9水土保持监测方案

8

1.10水土保持投资及效益分析成果

9

1.11结论

10

2 项目概况

10

2.1 项目组成及工程布置

17

2.2 施工组织

20

2.3 工程占地

20

2.4 土石方平衡

22

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

22

2.6施工进度

23

2.7自然概况

27

3 项目水土保持评价

27

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

27

3.2建设方案与布局水土保持评价

32

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

34

4 水土流失分析与预测

34

4.1 水土流失现状

34

4.2水土流失影响因素分析

35

4.3 水土流失量预测

37

4.4 水土流失危害分析

37

4.5指导性意见

39

5 水土保持措施

39

5.1 防治区划分

39

5.2措施总体布局

40

5.3 分区措施布设

45

5.4 施工要求

47

6 水土保持监测

47

7 水土保持投资估算及效益分析

48

7.1 投资估算

57

7.2 效益分析

8 水土保持管理
52

8.1 组织管理
52

8.2 后续设计
52

8.3 水土保持监测
52

8.4 水土保持监理
52

8.5 水土保持施工
52

8.6 水土保持设施验收
53


附表

附表1 单价分析表

附件

附件1 项目核准专题评估委托合同
附件2 《国网四川省电力公司关于广安武胜至方坪110kV线路工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2024〕286号）
附件3 《广安市发展和改革委员会关于广安武胜至方坪110千伏线路工程核准的批复》（广安发改〔2024〕368号）

附件4 工程现场照片

附图

附图1  项目区地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目区两区划分图
附图4  项目区土壤侵蚀强度分布图

附图5  方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程土建平面布置图（改造后）
附图6  广安武胜至方坪110kV线路工程线路路径示意图
附图7  广安武胜至方坪110kV线路工程铁塔规划一览图

附图8  广安武胜至方坪110kV线路工程基础规划一览图

附图9 水土流失防治责任范围及分区、水土保持措施总体布置及监测点位布置图
附图10 变电站间隔扩建工程区水土保持措施布设图
附图11-1 塔基及塔基施工临时占地区水土保持措施典型布设图

附图11-2 塔基及塔基施工临时占地区水土保持措施典型布设图

附图12 施工道路区水土保持措施典型布设图

附图13 其他施工临占地区水土保持措施布设图

1 综合说明

1.1项目简况

1.1.1项目基本情况

武胜县城东部和北部属于C类供电区域，主要由方坪（2×40MVA）、沿口（2×50MVA）110kV变电站供电。方坪变电站目前通过武胜-方坪、沿口-方坪110kV线路与系统相连，其中武胜-方坪110kV线路为方坪变电站的主供线路、沿口-方坪110kV线路为方坪和沿口变电站的备用线路。2023年沿口变电站、方坪变电站最大负荷为44MW、78MW，合计最大负荷122MW，近5年年均增长3.1%。根据武胜县城东部和北部规划建设情况，预计该片区未来3年最大负荷年均增长率将保持在4.7%左右，2026年最大负荷为140MW，现有供电线路难以满足供电可靠性要求。因此，为提升武胜县城东部和北部供电可靠性，为满足广安武胜县电力负荷增长需求，结合广安电网发展规划，2026年建成广安武胜至方坪110kV线路工程是必要的。
广安武胜至方坪110kV线路工程位于广安市武胜县境内，为新建建设类项目，工程电压等级为110kV，项目组成包括以下内容：

方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程：在方坪110kV变电站现有围墙内扩建110kV出线间隔1个，扩建相应的AIS设备支架及基础。
武胜-方坪第二回110kV线路工程：线路起于已建武胜220kV变电站110kV构架，止于方坪110kV变电站110kV构架；线路路径途经广安市武胜县，电压等级为110kV；本工程共新建架空线路长度4.00km，其中0.05km按同塔双回与已建110kV武方线同塔走线，其余按3.95km单回路架设，本工程新建塔基17基，其中单回直线塔8基，单回路转角塔6基，双回路耐张塔3基。
工程建设不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

本工程总占地面积为1.46hm2，其中永久占地0.19hm2，临时占地1.27hm2；土石方挖方1833m3（其中表土剥离337m3，自然方，下同），填方1545m3（其中表土利用方337m3），余方288m3，变电站间隔扩建及线路工程余土在线路铁塔永久占地范围内摊平处理。

本工程计划于2026年5月开工，2026年12月建成投运，总工期8个月。工程动态总投资980万元，其中土建投资196万元，由国网四川省电力公司广安供电公司进行建设。资金来源为建设单位自筹20%，银行贷款80%。

1.1.2项目前期工作进展情况

2024年7月，乐山城电电力工程设计有限公司编制完成了《广安武胜至方坪110kV线路工程可行性研究报告》；2024年7月25日，国网四川省电力公司经济技术研究院在成都召开了广安武胜至方坪110kV线路工程可行性研究报告评审会议；2024年12月4日，国网四川省电力公司印发了《国网四川省电力公司关于广安武胜至方坪110kV线路工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2024〕286号）；2024年12月11日，广安市发展和改革委员会印发了《广安市发展和改革委员会关于广安武胜至方坪110千伏线路工程核准的批复》（广安发改〔2024〕368号）。2025年10月23日国网四川经研院在成都召开了广安武胜至方坪110kV线路工程初步设计评审会议，2025年10月30日国网四川省电力公司经济技术研究院印发了《国网四川省电力公司经济技术研究院关于印发广安武胜至方坪110kV线路工程初步设计评审意见的通知》（经研评审〔2025〕1231号）。
目前，该工程环境影响评价等前期工作正在进行中。

根据《中华人民共和国水土保持法》等法规的要求，本工程应编制水土保持方案。2025年10月，我公司正式受国网四川省电力公司广安供电公司委托，承担该建设项目水土保持方案报告的编制工作，按可行性研究设计深度进行编制。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保[2019]160号文的要求，本工程应编制水土保持方案报告表。我公司水土保持专业人员对工程区的自然环境、社会环境、生态环境及水土保持现状进行了现场调查和踏勘，结合本工程的实际情况及主体工程设计等相关文件，在水土流失预测的基础上，制定了相应的水土保持措施，于2025年11月完成了《广安武胜至方坪110kV线路工程水土保持方案报告表》。
1.1.3自然简况

项目区地处四川东北部，地貌单元主要为构造剥蚀丘陵地貌，高程在250m~350m之间，地形起伏不大，相对高差为20m~100m之间，场地地层主要由第四系全新统残坡积层和侏罗系中统沙溪庙组地层组成，区域地质构造简单，无活动性深大断裂通过，区域稳定性好，场地地层由新至老如下：全新统残坡积层（Q4el+dl）、中统沙溪庙组（J2s）。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本工程设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。

项目区武胜县属长江流域一级支流嘉陵江水系，有常年不断流的大支流长滩寺河、兴隆河、复兴河、走马河。

武胜县气候属亚热带湿润季风气候，全年四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，根据武胜县气象局多年气象资料，多年平均气温为17.6℃，极端最高气温达42.1℃，极端最低气温-2.4℃，≥10℃积温5679.5℃，多年平均无霜期329d，多年平均降雨量1054.6mm，项目区降雨主要集中在5～9月。多年平均蒸发量1391.7mm，多年平均相对湿度81%，多年平均风速1.5m/s，主导风向NE，多年平均日照1270.9h，无冻土。

项目区土壤类型以紫色土为主。工程所在区域主要为耕地、园地和林地，表土厚度约10cm～30cm，抗蚀性和水土保持功能较差；方坪110kV变电站站内地表为硬化地面或碎石，无植被、无表土资源分布。
项目区植被属于亚热带常绿阔叶林带，根据调查，工程沿线林草覆盖度约为30%。

根据《全国水土保持区划（试行）》，项目区属西南紫色土区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤流失量为500t/km²•a；项目区土壤侵蚀模数背景值约为773t/km²•a，以轻度水力侵蚀为主。

根据《水利部水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）》、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），项目区不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区小流域，但项目区属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，本工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。此外，工程不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月全国人大常委会通过，2010年12月全国人大常委会修订，2011年3月1日起施行；中华人民共和国主席令第39号）；

2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2012年9月21日第十一届人民代表大会第三十二次会议修订，2012年12月1日起实施）；

3）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号，2023年3月1日起施行）；

4）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行）；

5）水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知（办水保〔2018〕135号）;

6）水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知（水总〔2024〕323号）；

7）水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）；

8）水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知（办水保〔2023〕177号）。
1.2.2技术标准

1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

3）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）；

4）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

5）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

6）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

7）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

8）《水土流失危险程度分级标准》（SL718-2015）；

9）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

10）《防洪标准》（GB50201-2014）；

11）《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）；

12）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

13）《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T45107-2024）；

14）《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T336-2025）；

15）国家电网有限公司企业标准《输变电工程水土保持技术规程第1部分：水土保持方案》（Q/GDW11970.1-2023）。

1.2.3技术资料

《广安武胜至方坪110kV线路工程可行性研究报告》（乐山城电电力工程设计有限公司，2024年12月）

《广安武胜至方坪110kV线路工程初步设计报告》（乐山城电电力工程设计有限公司，2025年11月）；
2）《广安市水土保持规划》（2015-2030年）。

1.3设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，水土保持方案设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。本工程计划于2026年5月开工，2026年12月建成投运，按照本工程进度安排，本水保方案的设计水平年取主体工程完工的后一年，即2027年。

1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程总体布局及项目特点，确定本工程防治责任范围面积共计1.46hm2，其中永久占地0.19hm2，临时占地1.27hm2，均位于广安市武胜县境内。
1.5水土流失防治目标

1.5.1执行标准等级

根据《全国水土保持区划（试行）》（办水保〔2012〕512号），本项目涉及的武胜县属于水土保持区划中的西南紫色土区。

根据《水利部水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）》、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），项目区属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区；根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，方案执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

1.5.2防治目标
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)，生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标：

（1）项目水土流失防治责任范围内扰动土地应全面整治，新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；（2）水土保持设施应安全有效；（3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护和恢复；（4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求按项目区自然条件对各项防治目标值进行修正如下：

（1）项目区现状土壤侵蚀强度以轻度水力侵蚀为主，因此将土壤流失控制比提高至1.0。

（2）根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。本项目位于水土流失重点治理区内，林草覆盖率提高2个百分点。

（3）本工程涉及省级水土流失重点治理区，因此将渣土防护率和林草覆盖率提高1个~2个百分点，本方案提高2个百分点。

经修正后，至设计水平年，六项防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。项目水土流失防治目标值及修正详见表1.5.2。

表1.5.2   项目水土流失防治指标值表

	防治指标
	西南紫色土区一级标准
	修正值
	执行标准

	
	施工期
	设计

水平年
	城市区
	土壤侵

蚀强度
	重点防治区
	施工期
	设计

水平年

	水土流失治理度（%）
	—
	97
	
	
	
	—
	97

	土壤流失控制比
	—
	0.85
	
	+0.15
	
	—
	1.0

	渣土防护率（%）
	90
	92
	+2
	
	
	92
	94

	表土保护率（%）
	92
	92
	
	
	
	92
	92

	林草植被恢复率（%）
	—
	97
	
	
	
	—
	97

	林草覆盖率（%）
	—
	23
	
	
	+2
	—
	25


1.6项目水土保持评价结论

1.6.1主体工程选址（线）评价

主体工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，本工程水土流失防治将采用西南紫色土区建设类项目一级标准，并适当提高防治目标值。

工程不涉及其他敏感区域。

工程的选线、建设方案、施工组织设计及工程管理等方面满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关主体工程约束性规定的要求，符合《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）的相关要求，但工程无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，通过适当提高防治目标值，后续设计和施工采取优化施工方案，减少工程占地和土石方量等措施以控制水土流失。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设可行。

1.6.2建设方案与布局评价

工程建设方案与布局合理，通过对占地面积特别是对临时占地的控制，通过对土石方量的合理调配调用，采用成熟的施工工艺，进行合理施工布置，能减少工程建设的占地面积和余土量，缩短施工影响时间，最大限度地减少施工的扰动范围和对水土保持设施的损坏，符合水土保持的要求。主体工程已设计了灌注桩基础的泥浆沉淀池、施工道路钢板铺垫，具有一定的水土保持功能，但还不足以控制工程施工期及自然恢复期水土流失，本方案将根据工程建设扰动土地特点，针对造成水土流失重点部位和环节补充布设相应水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系，水土流失防治效果可达到水土保持要求。从水土保持角度分析，工程建设可行。

1.7水土流失预测结果

根据水土流失预测结果，本工程建设将扰动、破坏原地貌1.46hm2，工程开挖土石方回填利用后，产生余土288m3全部在铁塔占地区域摊平处理。
在预测时段内，不采取任何水土保持措施的前提下，可能产生的水土流失总量为83.00t，其中新增水土流失量为49.00t。塔基及塔基施工临时占地区、施工道路区是最为集中、强度最大的潜在水土流失场所，为水土流失重点防治对象，也是水土保持监测的重点区域。施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为48.00t（98%）、1.00t（2%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

工程涉及表土剥离及基础开挖、回填等，局部扰动强烈，若工程施工不规范，容易形成裸露区域、临时堆土未采取有效挡护及覆盖措施等，避免减低土地生产力下降，造成较严重的坡面水土流失。
1.8水土保持措施布设成果

根据本工程施工特点及线路走廊区域的自然环境、生态环境、水土流失特点等因素综合考虑，将工程分为变电站间隔扩建区、塔基及施工临时占地区、施工道路区、其他施工临时占地区4个防治分区。

方案根据实际情况补充完善项目的水土保持措施为：

变电站间隔扩建区：

施工期间，对临时堆土区域用防雨布进行临时遮盖；施工结束后对构支架基础开挖施工扰动的场地恢复碎石。

（1）工程措施：碎石铺设160m2/16m3；

（2）临时措施：防雨布遮盖200m²。
2）塔基及塔基施工临时占地区：

（1）工程措施：施工前对永久占地区域范围内的表土进行剥离，剥离表土0.14hm2（337m3），土建施工结束后对占地区域进行土地整治0.84hm2，回覆表土337m³。
（2）植物措施：施工结束后，对塔基永久占地范围撒播草籽0.13hm2，对塔基施工临时场地占用林地范围撒播灌草籽0.08hm2。
（3）临时措施：施工过程中对开挖区域临时堆土进行土袋挡护150m3，防雨布覆盖4200m2，防雨布隔离800m2，灌注桩基础塔位布设泥浆沉淀池10座。
3）施工道路区：

（1）工程措施：施工道路利用完成后占用区域进行土地整治0.47hm2。

（2）植物措施：施工结束后，对施工道路占用林地的范围撒播灌草籽0.12hm2；

（3）临时措施：在机械易沉陷的路段铺设钢板3507m2。

4）其他施工临时占地区：

（1）工程措施：施工结束后对占用区域进行土地整治0.09hm2；
（3）临时措施：施工过程中对牵张场停放机械的区域进行钢板铺垫200m2，其他区域彩条布隔离600m2。
1.9水土保持监测方案

监测内容：水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施，施工前开展项目区水土流失本底值监测。
监测时段：施工准备期开始至设计水平年结束，即从2026年5月开始监测，至2027年12月底结束。

监测方法：主要采取调查监测和巡查监测。

监测点位布设：本工程共布设4处监测点位，每个水土流失防治分区各设置1处。

1.10水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持总投资为62.75万元，其中，主体工程已列投资30.67万元，水土保持方案新增投资为32.08万元。总投资中，工程措施7.84万元，植物措施0.41万元，临时措施34.07万元，独立费用15.77万元（监测费0万元，监理费用不计，纳入主体监理），基本预备费2.74万元，水土保持补偿费1.898万元。
水土流失治理达标面积1.43hm2，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量1751m3，保护的表土数量326m3，恢复植被面积0.33hm2，可减少水土流失量为50t。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达97.9%、水土流失控制比达1、渣土防护率95.5%、表土保护率96.7%、林草植被恢复率达98.2%、林草覆盖率84.6%。因此，六项防治指标均达到国家标准规定的水土流失防治目标值。
1.11结论

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关要求，工程选址无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，施工过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被，造成一定程度的水土流失，但本工程通过各项水土保持措施的实施，能有效地控制水土流失，达到经济发展和环境建设协调发展。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设是可行的。

在主体工程下一阶段的设计中认真贯彻落实水土保持方案，设计应体现水土保持理念；明确施工单位应承担的水土流失防治责任，建设单位应在施工招标中将水土保持方案措施落实到招标文件中，使水土保持措施真正做到“三同时”；建设单位与当地水行政主管部门共同配合，加强水土保持工作的监督和管理，保证工程质量。
2 项目概况
2.1 项目组成及工程布置

2.1.1项目基本情况

项目名称：广安武胜至方坪110kV线路工程。

地理位置：广安市武胜县。

建设性质：新建工程。
建设任务：方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程、武胜-方坪第二回110kV线路工程。
工程等级与规模：110kV，小型。

总投资及土建投资：动态总投资980万元，其中土建投资196万元。

建设工期：计划于2026年5月~2026年12月实施，总工期8个月。

表2.1-1  广安武胜至方坪110kV线路工程主要技术指标表

	一、项目简介

	项目名称
	广安武胜至方坪110kV线路工程

	建设地点
	广安市武胜县

	工程等级
	小型

	工程性质
	新建，建设类

	建设单位
	国网四川省电力公司广安供电公司

	建设规模
	变电工程
	方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程
	在方坪110kV变电站现有围墙内扩建110kV出线间隔1个，扩建相应的AIS设备支架及基础。

	
	线路工程
	武胜-方坪第二回110kV线路工程
	线路路径
	起于已建武胜220kV变电站110kV构架，止于方坪110kV变电站110kV构架

	
	
	
	电压等级
	110kV

	
	
	
	新建长度
	新建单回架空线路长度4.00km

	
	
	
	铁塔数量
	新建塔基17基，其中单回直线塔8基，单回路转角塔6基，双回路耐张塔3基

	
	
	
	拆除线路长度、铁塔数量
	因110kV方坪变出线布置规划需要，拟对原110kV沿方线与110kV武方线于方坪变进线段进行改造，本工程需拆除武胜-方坪第一回110kV线路14号-方坪变段杆塔及导地线，拆除线路长度约0.50km，拆除杆塔共2基；拆除沿口-方坪110kV线路13号-方坪变段导地线，拆除线路长度约0.50km。

	工程总投资
	动态投资（万元）
	980
	土建投资（万元）
	196

	建设工期
	计划于2026年5月开工，2026年12月建成，总工期8个月

	二、项目组成及占地情况

	项目
	单位
	永久占地
	临时占地
	小计
	备注

	方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程
	hm2
	0.05
	
	0.05
	

	武胜-方坪第二回110kV线路工程
	hm2
	0.14
	1.27
	1.41
	

	合计
	hm2
	0.19
	1.27
	1.46
	

	三、项目土石方量

	项目
	单位
	土石方工程量（自然方）

	
	
	挖方
	填方
	借方
	调出
	调入
	余方
	备注

	方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程
	m3
	300
	255
	
	
	
	45
	站外终端塔摊平处置

	武胜-方坪第二回110kV线路工程
	m3
	1533
	1290
	
	
	
	243
	在铁塔永久占地范围内摊平处置

	合计
	m3
	1833
	1545
	
	
	
	288
	

	四、工程拆迁情况

	无


2.1.2项目组成及布置
项目组成包括以下内容：

（1）方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程； 

（2）武胜-方坪第二回110kV线路工程。

2.1.2.1方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程
依托工程

方坪110kV变电站位于广安市武胜县沿口镇中滩片区白兴村七组和方坪村三组交界地，于2008年12月建成投运。站内外已按主体要求实施排水管网、站内碎石铺设、站外排水沟等水保措施，目前运行良好，水土保持效果较好。

	[image: image10.jpg]




	图2.1-1 110kV户外配电装置场地自东向西第1个架空出线预留间隔现场照片


本期建设规模

①主变压器：终期2×40MVA，已建2×40MVA，本期不涉及，保持不变。

②110kV出线：终期出线4回，已建出线2回（2Y武方线、3Y沿方线），预留出线2回（1Y预留、4Y预留），本期需在110kV方坪变电站内扩建1回110kV出线间隔。

③10kV出线：终期出线15回，已建出线14回，备用出线1回（955间隔），本期不涉及，保持不变。

④10kV无功补偿：终期2×2×3006kvar，已建2×2×3006kvar，本期不涉及，保持不变。

⑤土建部分：新建电压互感器支架及基础1个、新建断路器基础1组（每组2个）、新建隔离开关支架2组（每组2个支架）、新建电流互感器支架1组（每组2个支架）、新建避雷器支架1组（每组2个支架）、新建端子箱基础1个。

工程平面布置及竖向布置

方坪110kV变电站为户外AIS变电站，站区西部为110kV户外AIS配电装置场地，站区中部为主变场地，站区东部为10kV配电装置场地，站区东北角为10kV接地变消弧线圈，主控制室、电容器组分别位于进站大门左右两侧，本期工程属于站内扩建，保持站区总规划布置不变，工程建设条件保持不变。

给排水系统、供电系统、通信系统

本期系在围墙内预留场地扩建，可利用变电站原有给排水系统、供电系统、通信系统以满足施工要求。

经济技术指标

方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程主要经济技术指标详见表2.1-2。

表2.1-2   方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程主要经济技术指标表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电压互感器基础
	个
	1
	水泥杆，露出地面2.5m

	2
	避雷器基础
	组
	1
	水泥杆，露出地面2.5m

	3
	电流互感器基础
	组
	1
	水泥杆，露出地面2.5m

	4
	隔离开关基础
	组
	2
	水泥杆，露出地面2.5m

	5
	端子箱基础
	组
	1
	

	6
	恢复碎石地坪
	m2
	160
	100mm厚度碎石，100mm厚C15素混凝土

	7
	基础余土
	m3
	45
	


2.1.2.3武胜-方坪第二回110kV线路工程

路径方案

线路起于已建武胜220kV变电站110kV构架，止于方坪110kV变电站110kV构架。线路跨过X042枣沿线乡道，经中滩村、陆家沟、李子沟向北走线跨越迎宾大道后进入110kV方坪变电站。本工程线路途经广安市武胜县，全线海拔高度270m~300m。新建单回架空线路路径全长约4.00km，其中方坪110kV变电站出线段采用同塔双回单侧挂线段长约0.05km，其余按单回路架设长度约3.95km，线路曲折系数1.06，新建铁塔16基，其中单回直线塔8基，单回路转角塔6基，双回路耐张塔2基。

为了减少跨越，需调整方坪站进线间隔，涉及两回110kV线路调整进线，武胜-方坪第一回110kV线路，调整进线段长度约0.50km；沿口-方坪110kV线路，调整进线段长度约0.50km，新建双回路耐张塔1基。本工程需拆除武胜-方坪第一回110kV线路14号-方坪变段杆塔及导地线，拆除线路长度约0.50km，拆除110kV武方线原16#双回路终端塔与15#单回路终端塔共2基；拆除沿口-方坪110kV线路13号-方坪变段导地线，拆除线路长度约0.50km，不涉及铁塔拆除。

[image: image11.png]



图2.1-1线路路径示意图
（2）主要经济技术指标
表2.1-3 武胜-方坪第二回110kV线路工程主要技术经济指标

	线路名称
	武胜-方坪第二回110kV线路工程

	起迄点
	起于已建武胜220kV变电站110kV构架，止于方坪110kV变电站110kV构架

	电压等级
	110kV

	路径长度
	新建架空线路长约4.00km

	线路长度
	5mm冰区
	4.00km
	曲折系数
	1.06

	杆塔用量
	冰区划分
	杆塔总数
	转角次数
	平均档距
	平均耐张段长度

	
	5mm冰区
	新建17
	9
	262
	600

	
	合计
	17（含方坪变出线改造耐张塔1基）
	9
	262
	600

	导线
	2×JL3/G1A-240/30钢芯铝绞线

	地线
	48芯OPGW-13-90-1和JLB20A-80铝包钢绞线

	绝缘子
	U120BP/146D瓷、U70BP/146D瓷、FXBW-110/70-2复合绝缘子、UE70CN瓷绝缘子

	防振措施
	防振锤

	沿线海拔高度
	270m~300m

	气象条件
	设计风速25m/s，最大覆冰5mm

	污区划分
	c级

	地震烈度
	Ⅵ
	年平均雷电日
	40天

	沿线地形
	丘陵=100%

	沿线地质
	泥水：普土：松砂石：岩石=5%：20%：35%：40%

	杆塔型式
	角钢塔110-EB21D、110-EC21D、110-EB21S

	基础型式
	灌注桩基础、直掏挖基础、挖孔桩基础

	接地型式
	水平风车式接地

	汽车运距
	10km
	平均人力运距
	300m

	林区长度
	0km


（3）铁塔型式及数量

本工程新建塔基17基，其中单回直线塔8基，单回路转角塔6基，双回路耐张塔3基。塔基永久占地面积按[根开+主柱宽度+2m]2计算。为更加准确的计列塔基临时占地面积，本项目塔基施工临时占地面积与主体设计提供的线路机械化施工一基一册专项设计保持一致。

表2.1-4 线路工程铁塔型号、数量、面积统计表

	塔位序号
	塔 型
	基础根开（m）
	塔基永久占地宽度（m）
	塔基永久占地面积（m2）
	塔基临时占地面积（m2）
	机械化施工

	
	
	
	
	
	
	

	N01
	110-EB21S-DJ-21
	7.55 
	10.8
	115.6
	393
	否

	N02
	110-EB21D-J1G-15
	4.24 
	7.4
	55.4
	377.8
	是

	N03
	110-EB21D-J1G-21
	5.44 
	8.6
	74.6
	411.8
	是

	N04
	110-EB21D-J2G-27
	6.87 
	10.1
	101.4
	452.3
	是

	N05
	110-EB21D-ZM1-15
	3.28 
	6.5
	42
	292.1
	否

	N06
	110-EB21D-ZM1-27
	3.64 
	6.8
	46.8
	360.7
	是

	N07
	110-EB21D-ZM2-15
	5.35 
	8.6
	73.2
	409.3
	是

	N08
	110-EB21D-ZM3-30
	5.74 
	8.9
	80
	420.3
	是

	N09
	110-EB21D-ZM2-15
	5.35 
	8.6
	73.2
	409.3
	是

	N10
	110-EB21D-J1G-18
	4.84 
	8
	64.6
	329
	否

	N11
	110-EB21D-J3G-27
	7.32 
	10.5
	110.7
	465
	是

	N12
	110-EB21D-ZFK-33
	7.02 
	10.2
	104.5
	456.6
	是

	N13
	110-EB21D-ZFK-55
	7.80 
	11
	121.1
	478.7
	是

	N14
	110-EB21D-J2G-27
	6.87 
	10.1
	101.4
	452.3
	是

	N15
	110-EB21D-ZM2-33
	5.74 
	8.9
	80
	420.4
	是

	N16
	110-EB21S-DJ-21
	7.55 
	10.8
	115.6
	393
	否

	N17
	110-EB21S-DJ-15
	5.99 
	9.2
	84.5
	356.2
	否

	合计
	
	
	
	1444.59
	6877.98
	


注：占地面积来源于单基策划方案；

（4）基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要有灌注桩基础（5基）、直掏挖基础（1基）、挖孔桩基础（11基）；铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

5）线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：
表2.1-3 线路工程主要跨越情况

	序号
	交叉跨越物
	跨越/钻越
	次数
	备注

	1
	10kV
	跨
	9
	

	2
	380V
	跨
	8
	

	3
	220V
	跨
	15
	

	4
	通信线
	跨
	15
	

	5
	省道
	跨
	1
	省道S304（迎宾大道）、跨越架

	6
	乡村公路
	跨
	10
	水泥路

	7
	机耕路
	跨
	3
	


2.2 施工组织

2.2.1 施工总布置

（1）交通运输

现状交通条件：本工程方坪110kV变电站位于广安市武胜县沿口镇中滩片区白兴村七组和方坪村三组交界地，已建成投运，交通较便利；线路位于广安武胜县境内，属于农耕发达区域，路网发达，各等级道路纵横交错，区域交通条件较好。本工程线路靠近G75兰海高速、省道S304，另有乡道及乡村公路可供利用，交通运输条件良好，另外还有通村公路可以利用，汽车运输条件总体较好。经过现场踏勘，本工程主要利用已有道路，线路工程塔基部分采用机械化施工，部分塔位需新设或修整施工便道到达塔位。经过现场踏勘，本工程主要利用已有道路。

施工临时道路：本工程线路部分共12基塔位新修施工临时道路，经过现场踏勘，线路工程施工主要利用已有道路，道路宽度多在3m~3.5m之间，基本满足施工机械车辆通行需要，但是大部分道路不能直接通到塔位区域，需要在铁塔与已有道路之间新修可供车辆通行的施工临时道路，根据主体设计机械化施工单基施工方案策划设计文件统计，需新修临时施工汽运道路约1.169km，施工便道路面采用钢板直接铺设隔离，尽量减少地表扰动，钢板厚度12mm，占地宽度3m，采用租赁，循环使用，钢板铺设面积3507m2，占用土地类型为耕地，施工结束后进行迹地恢复；新建人抬道路1.20km，平均占地宽度1m，施工时直接通行，占地面积0.12hm2，占地类型为林地，施工结束后进行迹地恢复。经统计，新建施工临时道路占地总面积0.47hm2。
表2.2-1 施工汽运临时道路占地面积统计表 

	塔位序号
	新建施工汽运道路长度（m）
	修路方式
	修路宽度
（m）
	修路占地
面积

	N02
	50
	钢板铺设
	3
	150 

	N03
	170
	钢板铺设
	3
	510 

	N04
	65
	钢板铺设
	3
	195 

	N06
	71
	钢板铺设
	3
	213 

	N07
	60
	钢板铺设
	3
	180 

	N08
	75
	钢板铺设
	3
	225 

	N09
	58
	钢板铺设
	3
	174 

	N11
	115
	钢板铺设
	3
	345 

	N12
	35
	钢板铺设
	3
	105 

	N13
	80
	钢板铺设
	3
	240 

	N14
	250
	钢板铺设
	3
	750 

	N15
	140
	钢板铺设
	3
	420 


（2）施工临时占地
1）铁塔施工临时占地：为满足施工期间放置器材、材料、临时堆放开挖土石方、混凝土加工场及组塔施工场地等，需在每个铁塔周围设置施工临时用地。根据其它线路施工现场调查及单基施工方案，结合本工程实际需要，本工程每处铁塔都有一处铁塔施工临时用地作为施工场地，为更加准确的计列塔基临时占地面积，本项目塔基施工临时占地面积与主体设计提供的线路机械化施工一基一册专项设计保持一致；根据主体设计单基塔基占地面积在292m2~478m2。

因110kV方坪变出线布置规划需要，拟对原110kV沿方线与110kV武方线于方坪变进线段进行改造，本工程需拆除武胜-方坪第一回110kV线路14号-方坪变段杆塔及导地线，拆除线路长度约0.50km，拆除杆塔共2基；按照同类型项目经验，拆除塔基占地按100m2/处计列；经统计，本工程塔基施工临时占地为0.71hm2。
2）牵张场设置：本工程设置牵引和张力场共计2处，每处牵张场占地约0.04hm2，总占地面积为0.08hm2。

3）跨越施工临时占地：

根据主体设计资料，线路遇各等级配电线路，采用悬索封网，以跨越档两端的跨越塔作支撑，不另新增临时用地；线路在跨越车流量较大的国道、省道和县道时，在道路两侧搭脚手架，然后导线从脚手架上方通过，同时用牵张机进行放线，跨越其他道路不设跨越场地。本工程共需设置约1处跨越架施工场地，临时占地面积约0.01hm2。

4）弃渣（土）处理：本工程弃渣主要来自线路铁塔基坑挖方，由于线路全线广泛采用全方位高低腿，直掏挖基础、挖孔桩基础、灌注桩基础等基础型式避免了铁塔基面大开挖，弃土量较少，在铁塔占地范围内摊平处理，平均堆高0.20m；
6）材料站设置：本工程拟设置主要材料站1处，以满足线路的施工材料供应要求。拟在沿线租用交通方便的民房或仓库，使用完后，交还房主，不新增水土流失，不计入工程建设区内。

7）生活区布置：生活区租用当地（乡镇）现有民房即可解决，不新增水土流失，因此租用当地民房作为生活区的面积不计入本方案建设区内。

8）砂、石材料来源：本工程施工中所使用的砂、石量不大，可从项目区周边合法商家购买，买卖和运输均很方便，水土保持防治责任由开采商承担。

9）施工供水、供电：线路施工时可取用沿线河道水、沟道水，用电可搭接沿线乡镇供电网络或使用柴油机发电。施工期间针对施工人员的生活供水、供电，一般均在附近居民点租用房屋作为施工人员临时住宿所用，其所用水、电由原居民点供水、供电系统提供。
2.2.2 施工工艺

2.2.2.1变电站间隔扩建工程

变电站扩建工程施工主要由土建工程和安装工程组成。

（1）土建工程

土建工程施工主要包括：：彩钢板围护——地表清理——构筑物基础开挖及浇筑——构筑物上部结构——站区零星土建收尾（含碎石铺设）。土石方工程基础均采用机械开挖、回填，人工辅助的方式。

（2）安装工程

安装工作在建构筑物施工完成后进行，主要安装工程包括建筑物、电气设备及构支架等。站区内的安装工作视土建部分进展情况机动进入，大件设备一般采用吊车施工安装，在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，还需严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装。

2.2.2.2线路工程
线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

（1）施工准备

施工准备阶段主要工作内容为：场地清理，铁塔开挖区表土剥离，准备场地堆放建筑材料，设置施工场地等。

铁塔区表土剥离实施技术：在剥离表土前，对开挖区域内的杂草等有碍物进行彻底清除，然后采用人工或机械开挖，先把表层土按预定厚度剥离，单独堆放在铁塔施工临时占地区，需用密目网覆盖，避免雨水淋刷使土壤大量流失。

（2）基础施工

本工程设计采用直掏挖基础、挖孔桩基础、灌注桩基础，开挖量较少。

灌注桩基础施工采用钻孔灌注桩，按泥浆护壁成孔施工方法来考虑，不会产生不均匀沉降，可以避免地震砂土液化问题，施工土方量小，对地表的扰动破坏小，机械化程度高，造成的水土流失量也较小。灌注桩施工过程中产生的废浆将循环至浆池进行沉淀，待水分干后进行回填处理。
（3）组塔

当铁塔础混凝土强度达到设计值的70%以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。本阶段在铁塔区仅存在从加工厂运来的铁塔组件的堆放、组装，在搬运过程中对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

（4）放紧线和附件安装

架线主要采取张力放线，首先将导线穿过铁塔挂线处，然后用牵张机以张力牵放的方法进行牵张。牵张场使用时间多在10～15天，应选择场地平整工作量小、费用低的地方，相应对水土流失的影响也较小。本工程铁塔架线采用高跨，可减少树木的砍伐。

（5）跨越施工

根据路径区地形地貌，本工程跨越输配电线路时采用封网跨越或电缆替代，不搭设支架，跨越车流量较大的地方搭设支架，跨越架中心应在新建线路中心线上，其架顶宽度应超出新建线路两边线各≥1.5m，且应满足跨越架与电力线路的最小安全距离。施工完成后拆除支架，本施工工艺将对地表植被产生一定程度破坏，容易引发水土流失。
2.3 工程占地

本工程总占地面积为1.46hm2，按占地性质划分，永久占地0.19hm2，临时占地1.27hm2；按土地利用现状划分，占用耕地1.19hm2、占用林地0.22hm2、占用公共管理与公共服务用地0.05hm2。
工程占地面积及占地类型详见表2.3-1。
表2.3-1 本工程占地面积及类型统计表（单位：hm2）

	项     目
	占地类型及面积
	占地性质

	
	耕地
	林地
	公共管理与公共服务用地
	合计
	永久占地
	临时占地
	合计

	变电工程
	方坪110kV变电站110kV间隔占地
	
	
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	
	0.05 

	线路工程
	铁塔永久占地
	0.12
	0.02 
	
	0.14 
	0.14 
	
	0.14 

	
	塔基施工临时占地
	0.63 
	0.08 
	
	0.71 
	
	0.71 
	0.71 

	
	牵张场占地
	0.08
	
	
	0.08
	
	0.08
	0.08

	
	跨越场占地
	0.01
	
	
	0.01
	
	0.01
	0.01

	
	施工道路占地
	0.35 
	0.12
	
	0.47 
	
	0.47 
	0.47 

	合   计
	1.19 
	0.22 
	0.05 
	1.46 
	0.19 
	1.27 
	1.46 


2.4 土石方平衡

2.4.1 表土平衡分析

1）可剥离表土量分析

本工程区域土壤以水稻土、紫色土、黄壤土为主。根据项目区土地利用类型、立地条件分析及现场调查，工程占地主要为耕地、林地及公共管理与公共服务用地，根据现场调查，耕地可剥离厚度20cm~30cm，林地可剥离表土厚度约15cm~25cm，公共管理与公共服务用地为碎石铺设无表土资源，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）规定，临时占地范围内扰动深度小于20cm的表土可不剥离，宜采取“铺垫等保护措施”，根据工程施工扰动区域、土地利用类型、立地条件分析，牵张场、跨越场施工作业带和施工便道铺设钢板区域占压扰动深度较浅，不需剥离，表土采取就地保护。因此本方案不对该部分面积内的表土进行剥离。

	[image: image12.jpg]




	N10林地区域表土层厚度约20cm

	[image: image13.jpg]




	N15耕地区域表土层厚度约20cm~30cm


表2.4-1  工程区可剥离表土分析表

	项目
	占地类型
	可剥离面积（hm2）
	剥离厚度（cm）
	可剥离表土量（m3）
	堆存位置

	武胜-方坪第二回110kV线路工程
	铁塔永久占地
	耕地
	0.12
	20~30
	300 
	铁塔施工临时场地

	
	
	林地
	0.02 
	15~25
	37 
	

	合计
	0.14 
	
	337 
	


2）表土供需平衡分析

本工程需要覆土的区域主要为铁塔区域（扣除铁塔塔腿、浆砌石排水沟占地0.01hm2），面积约为0.13hm2，绿化覆表土共计337m3。

本工程区内剥离表土量为337m3，回覆表土337m3，表土资源得到保护和合理利用。本工程表土需求量分析详见下表。
表2.4-2   工程区表土需求量分析

	项  目
	需覆土面积（hm2）
	表土剥离量（m3）
	表土回覆量（m3）

	线路工程
	0.13
	337
	337

	合计
	0.13
	337
	337


2.4.2 土石方平衡分析

经统计，本工程总开挖1833m3（其中表土剥离337m3），回填1545m3（其中表土利用方337m3），余方288m3，方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程余土45m3运至线路工程站外塔基摊平处置；线路铁塔余土较分散，单基铁塔余方量较小，铁塔所在区域地形较为平缓，为减少弃土倒运过程中产生水土流失，弃土在各铁塔永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治，推算弃土堆放高度为0.20m，堆土体能够保持稳定。

表2.4-3   土石方平衡及流向表    单位：m3

	项目分项
	开挖
	回填
	余方

	
	表土剥离
	一般土石方
	小计
	表土回覆
	一般土石方
	小计
	数量
	去向

	变电工程
	方坪110kV变电站110kV间隔扩建工程
	
	300
	300
	
	255
	255
	45
	站外终端塔

	线路工程
	铁塔基础
	
	898
	898
	
	655
	655
	243
	塔基永久占地摊平处理

	
	铁塔基面
	337 
	
	337 
	337 
	
	337 
	
	

	
	接地沟槽
	
	298
	298
	
	298
	298
	
	

	
	合计
	337 
	1496 
	1833 
	337 
	1208 
	1545 
	288 
	


2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据主体设计资料，工程建设不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

2.6施工进度

本工程计划于2026年5月开工，2026年12月建成运行，总工期为8个月。本工程土建施工应尽量避开雨天，减少因降水冲刷而增加的水土流失量。工期详见表2.6-1。

表2.6-1    主体工程施工总进度表

	项目
	2026年

	
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	变电间隔扩建区
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土建施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调式
	
	
	
	
	
	
	
	

	线路工程
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁塔组立
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	架线、消缺
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7自然概况

本工程位于广安市武胜县行政管辖范围内。

2.7.1地质

武胜县处于“川中台坳”的“川中台拱”的龙女寺穹窿属下的龙女寺环状构造，主要由弧形、平缓褶皱组成，卷入地层由侏罗系，生产时代为燕山运动末期，其基底差异运动微弱，整体较为稳定，由第四系全新统残坡积层和侏罗系中统沙溪庙组地层组成。本工程所经区域地质结构简单，无大型褶皱，无断裂带通过，新构造运动微弱，区域稳定性好；场地地层由新至老如下：全新统残坡积层（Q4el+dl）、中统沙溪庙组（J2s）。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本工程设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。
2.7.2地形

项目区位于广安市武胜县，沿线地貌类型较简单，主要表现为构造剥蚀丘陵地貌，全线路所经地区海拔高程在250m～350m之间，全区相对高差20m~100m，总体地形起伏较小。

2.7.3气象

项目区气候属亚热带湿润季风气候，全年四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，根据武胜县气象局多年气象资料（常规气候资料年限为1970～2000），多年平均气温为17.6℃，极端最高气温达42.1℃，极端最低气温-2.4℃，≥10℃积温5679.5℃，多年平均无霜期329d，多年平均降雨量1054.6mm，项目区降雨主要集中在5～9月。多年平均蒸发量1391.7mm，多年平均相对湿度83%，多年平均风速1.5m/s，主导风向NE，多年平均日照1270.9h，无冻土。

主要气象特征值见表2.7-1。
表2.7-1 工程所在区域参证站气象特征值统计表

	项目
	单位
	数值

	多年平均气温
	℃
	17.6

	极端最高气温
	℃
	42.1

	极端最低气温
	℃
	-2.4

	≥10℃的积温
	℃
	5679.5

	多年平均蒸发量
	mm
	1391.7

	多年平均降水量
	mm
	1054.6

	多年平均风速
	m/s
	1.5

	5年一遇1/6小时最大降雨量
	mm
	20.2

	5年一遇1小时最大降雨量
	mm
	56.48

	5年一遇6小时最大降雨量
	mm
	90.13

	5年一遇24小时最大降雨量
	mm
	119.00

	10年一遇1/6小时最大降雨量
	mm
	23.5

	10年一遇1小时最大降雨量
	mm
	66.15

	10年一遇6小时最大降雨量
	mm
	110.25

	10年一遇24小时最大降雨量
	mm
	144.00

	20年一遇1/6小时最大降雨量
	mm
	26.7

	20年一遇1小时最大降雨量
	mm
	75.15

	20年一遇6小时最大降雨量
	mm
	125.25

	20年一遇24小时最大降雨量
	mm
	167.00

	多年平均无霜
	d
	329

	多年平均相对湿
	%
	83

	多年平均日照
	h
	1270.9


2.7.4水文

武胜县河流属长江一级支流嘉陵江水系，县内江河密布，主要有一江四河七十四条小溪，大支流包括长滩寺河、兴隆河、复兴河、吉安河等，均成树枝状河网水系。县内河道总长351.1km，河网密度0.76km/km2，10km2~100km2的13条，100km2以上的1条。嘉陵江由北向南从中部纵贯武胜全境，将全县分成东西两部分，境内全长117km。嘉陵江从北向南流经烈面、礼安、龙女、石盘、华封、旧县、中心、清平、真静11个乡镇的68个村，河床平均宽550m，水域面积7.6万亩。据武胜水文站资料统计，多年平均径流量878m3/s。嘉陵江的洪水汛期为5月～10月，枯水期为11月至次年4月，最大洪峰流量是1981年7月15日达28900m3/s，最枯水位流量1987年2月，仅有115m3/s，年径流总量281亿m3。河水含沙量最大为23.37kg/m3。

线路沿线区域还分布有一些河沟、季节性小河，规模较小，小河流宽度不足10m，且为非通航河流，流量小。本工程在跨越这些小型河流时选择有利地形，一档式跨越，可保证塔位不受其洪水影响。

2.7.5土壤

武胜县土壤主要有水稻土、紫色土、冲积土、黄壤土等4大类型、6个亚类、9个土属、36个土种。土壤PH值一般在6.5～7.5范围内，酸碱度适宜，保水保肥力较好，肥力较高，宜种性强，但土壤抗蚀性较差。土层厚度一般在50cm~100cm之间，土性柔和，土体构型良好，有利于粮经作物和林木的生长。经现场调查，项目区内土壤以水稻土、紫色土、黄壤土为主，表土厚度约10cm～30cm，抗蚀性和水土保持功能较差。方坪110kV变电站站内地表为硬化地面或碎石，无植被、无表土资源分布。
2.7.6植被

根据收集的基础资料分析，工程所在地植被区属于亚热带常绿阔叶林地带。全县林草覆盖率39.5%，现有林地大部分为人工林、四旁林，县境内有常见植物种类1000多种。人工营造的是以柏树为主的常绿针叶林或松、柏、槐、楝常绿针阔叶林。庭院四周多竹林、柏树、香椿、苦楝、喜树、桤木、青冈等，灌木主要有马桑、黄荆、蔷薇、黄茅、白茅、芭茅、甜根子草。农作物主要有水稻、小麦、红薯、玉米等，经济作物有油菜、花生、甘蔗；果树品种有柑、橘、柚、苹果、梨、桃、李、杏等。
根据调查，道路沿线分布有乔木林、灌木林，植被主要有乔木林、自然生产的低矮灌木和杂草，均为当地常见品种，项目区林草覆盖率约30%。
2.7.7水土流失现状调查

工程所在地属西南土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为500t/km2.a。根据《广安市水土保持规划》（2015-2030年）以及工程区的土壤类型、土地利用、植被覆盖度及地表坡度的现场调查结果，测算工程区原地貌土壤侵蚀模数773t/km2·a，流失强度表现为轻度。

2.7.8水土保持敏感区调查

根据《水利部水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）》、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），项目区属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，本工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。此外，工程不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区。

3项目水土保持评价
3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

本工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及河道管理范围，由于武胜县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，工程无法避开，存在一定的限制性因素，可通过提高防治标准、优化建设方案，最大限度减少工程建设对区域的不利影响。

3.2建设方案与布局水土保持评价

3.2.1建设方案评价

线路所经地段地貌以浅丘地貌为主，根据地形地貌特点，铁塔采用高低腿设计，基础主要采用机械开挖，节省基面开挖扰动时间，提高施工效率，建设方案对水土保持较为有利。
线路工程杆塔基础采用钻孔灌注桩基础（5基）、挖孔桩基础（11基）、直掏挖基础（1基），施工开挖土石方量较小，施工场地充分利用铁塔永久占地和周围临时占地，设计方案和布局合理，有利于水土保持。

根据本工程线路沿线范围林业主管部门收资了解，本工程线路沿线主要以耕地、林地为主，不涉及集中林区。线路工程立塔后的牵张放线采用成熟先进的施工工艺和方法，包括张力放线、无人机放线等，大大减少林木砍伐和地表扰动，施工方案合理可行。

施工交通布局方面，本线路工程可利用道路有成靠近G75兰海高速、省道S304、乡道等，另外还有通村公路可以利用，汽车运输条件总体较好，施工道路主要利用已有道路，无道路可利用段新建施工临时道路，道路路宽满足机械通行即可，尽量减少新修道路造成的地表扰动，地表采用铺垫钢板隔离，尽量减少工程扰动，施工交通布局和防护措施合理，坡度较大区域采取半挖半填整平路面，控制挖填范围，尽量减少了新修道路造成的地表扰动，施工交通布局合理。

总体来说，本工程建设充分考虑了区域构造稳定条件、不良地质情况、主体及施工配套设施的布置等因素，但客观上无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，通过后续设计优化工程方案，采取优化施工工艺及方法，提高防治标准，减少对地表及植被的扰动等方法解决，因此从水土保持角度分析，本工程建设方案与布局较为合理。

3.2.2工程占地评价

本工程总占地面积为1.46hm2，其中：永久占地0.19hm2，临时占地1.27hm2。工程占地类型为耕地、林地及公共管理与公共服务用地。

线路工程铁塔占地为永久占地，铁塔及施工临时占地、牵张场、跨越场、施工道路占地等均为施工期临时占地，由于工程规模较小，工期短，表现为短时间占压扰动，几乎不涉及大面积的土石方挖填，施工结束后即可清理迹地，水土流失影响可控制在较小范围；在下阶段的设计和施工中，主体设计单位和施工单位应再结合详细的现场勘查，以尽量减少扰动土地面积为宗旨，对施工方案进行优化，进而对工程占地进一步优化。

综上所述，本项目的永久占地面积控制严格，临时占地在使用后恢复迹地和植被，在实施中加强监督和管理，经分析，工程占地类型、面积及占地性质控制严谨，总体符合水土保持要求。

3.2.3土石方平衡评价

3.2.3.1表土平衡分析评价

可剥离表土量分析
本工程区域土壤以水稻土、紫色土、黄壤土为主。根据项目区土地利用类型、立地条件分析及现场调查，工程占地主要为耕地、林地及公共管理与公共服务用地，根据现场调查，耕地可剥离厚度20cm~30cm，林地可剥离表土厚度约15cm~25cm，公共管理与公共服务用地为碎石铺设无表土资源，可剥离表土区域的面积为0.14hm2，剥离表土量为337m3，主要剥离区域为铁塔永久占地区域。本工程区剥离表土全部用于铁塔永久占地占地区域后期土地整治后绿化和复耕回覆，回覆表土量为337m3，表土资源可得到有效保护和合理利用。

表土保护分析

根据同类工程现场施工经验，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）规定，临时占地范围内扰动深度小于20cm的表土可不剥离，宜采取“铺垫等保护措施”，本项目铁塔施工临时占地、跨越施工临时占地、牵张场、施工道路等施工临时占地均为占压扰动，因此本方案不对该部分面积内的表土进行剥离，本工程剥离保护的面积0.14hm2。

（3）表土平衡分析
本方案设计，主要对铁塔永久占地区域进行表土剥离，本工程需要覆土的区域主要为线路工程铁塔区域（扣除铁塔、排水沟占地0.01hm2），面积约为0.13hm2，绿化覆表土共计337m3。全部用于工程区后期绿化和耕地恢复回覆，表土资源可得到有效保护和合理利用。

3.2.3.2 土石方减量化、资源化分析
（1）减量化分析
线路部分，主体设计在初步设计阶段，采取钻孔灌注桩基础（5基）、挖孔桩基础（11基）、直掏挖基础（1基），优化了基础形式，减少了铁塔基础土建工程量。通过以上分析可知，本工程从源头上达到了土石方减量化设计，符合水土保持要求。

（2）资源化分析

经综合调运后，本工程最终产生余方288m3，全部摊平于铁塔永久占地范围内，工程开挖前剥离表土可全部回覆利用，满足表土资源保护与利用要求，符合资源化要求，达到了土石方资源化利用的目的，同时避免了因堆存防护余土而新设置弃渣场，减少了对地表的扰动，符合水土保持要求。

3.2.3.3 主体工程土石方平衡分析评价
根据主体资料计算，本工程挖方总量为1833m³（表土337m3，自然方，下同），填方1545m³（表土337m³），余方288m³。

根据主体资料，本工程共计产生余土288m3，余土较分散，单基塔余方量较小，为减少余土倒运过程中产生水土流失，余土在各铁塔永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治。推算余土堆放高度为0.20m，堆土体能够保持稳定。

本工程不用修建渣场，不用因堆渣而新增占用土地，总体设计符合水土保持的理念，对防治水土流失起到了积极的作用。

综上所述，主体工程考虑的土石方工程开挖、临时堆置、回填处理等符合水土保持要求，基本合理可行，方案建议在后续设计阶段继续优化设计，进一步减少土石方量。

3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目主要建筑材料包括砖、砂、碎石等，砂石料来源主要为广安市武胜县范围内的砂石料厂。本工程建筑材料需求量相对较小，且零星、分散，可以考虑就近从工程所在的广安市武胜县城和所在乡镇有开采许可证的采砂、采石场采购，不单独设置取土（石、料）场，相应的水土流失防治责任由商家承担，在购买合同中明确。该方案既满足了工程建设的需要，又尽量减少了工程扰动范围，减少了可能引起的水土流失，因此从水土保持和主体工程角度分析，料源方案可行。

3.2.5弃土（石、渣）场设置评价

本工程的土石方挖填方量较小，线路工程余土可以充分利用场地有利地势条件进行消纳平衡，不存在需集中防护处理的弃渣，因此，本工程不设置弃渣场，减少新增占地，符合水土保持的理念，对防治水土流失能起到积极的作用。

3.2.6施工方法与工艺评价

3.2.6.1变电站扩建工程

表3.2-1    工程施工方法与工艺水土保持分析与评价
	序号
	评价内容
	项目情况
	评价结论

	1
	施工方法是否符合减少水土流失的要求
	变电站扩建工程
	场地平整
	整个场地按原变电站平面布置及竖向布置进行扩建，扩建皆在围墙内进行，不改变原变电站布置，变电站场地现状为碎石铺设，扩建基础开挖时将原碎石进行统一堆放，基础开挖时宜从上到下分层分段依次进行，随时作一定的坡度以利泄水，尽量做到当天土方挖填平衡，减少临时堆土量。
	符合要求，需加强土方临时堆放地及临时防护措施。

	
	
	
	基础开挖
	采用机械及人工结合开挖、人工清理的方式，待浇筑基础前再清余土，并从速浇筑基础。填方采取分层碾压回填。
	符合要求，需注意挖方回填、余土去向。加强临时堆土的防护措施。

	
	
	
	
	灌注桩基础成孔设备就位后，必须平正、稳固、确保在施工操作时不发生倾斜、移动。成孔完毕后应清除孔底虚土，孔底沉渣厚度<100mm，随后尽快灌注混凝土，混凝土应连续灌注。
	


3.2.6.2线路工程

1）基础施工

基础施工产生水土流失的环节为清理施工基面、表土剥离、开挖（凿）基坑或通道基槽。施工基面的清理主要是去除占地内的植被，进行场地平整开挖前，对表层土进行剥离，以上环节将会直接产生水土流失。开挖（凿）基坑或通道基槽涉及开挖边坡和回填，裸露面会产生水土流失，宜随挖随运、随挖随填，尽量避开雨天施工。

2）铁塔组立

铁塔组立时将分段搭建，在此阶段内，主要表现为占压破坏，产生水土流失较基础施工时大幅减少。

3）施工道路修整

施工道路在施工过程中，主要表现为人畜、机械对地表的临时占压扰动，对地表扰动较小，从水土保持角度分析是可行的。

4）表土剥离

表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，回填时应保证有足够的保水层，施工时遵循了“优先保护、先挡后弃”的原则，尽量减少了土石方开挖量；以上施工工艺均符合水保要求。
工程总体本着“方便施工、利于运输、易于管理”的原则进行布置，同时也兼顾了一定的水土保持要求，从水土保持角度分析，工程的施工工艺是合理可行的。

3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

3.2.7.1变电站扩建工程具有水土保持功能措施的分析与评价

经现场调查，本工程涉及的方坪110kV变电站站址范围内站外排水沟措施能达到相应的水土保持要求。变电站需坚持有效维护，并重视本期扩建工程扰动范围内的治理。

根据现场调查，方坪110kV变电站站内扩建建设场地现状为铺设碎石及硬化场地，本期建设结束后，对扩建区内配电装置场地及扰动破坏的地表采用铺设碎石恢复原状，恢复碎石地坪160m2，厚度10cm，铺设碎石16m3；碎石铺设地坪能减少降雨打击力度，消减地表水力侵蚀强度，避免地表被冲刷，具有良好的水土保持功能。
3.2.7.2线路工程具有水土保持功能措施的分析与评价
工程建设通过土石方开挖、填筑等活动对地表造成了扰动，工程实施过程中采取了具有水土保持功能的措施。

（1）泥浆沉淀池

根据主体设计线路部分铁塔单基施工方案资料，线路工程共有5基铁塔使用钻孔灌注桩基础，根据施工进度安排，每基铁塔灌注桩基础配置2座泥浆沉淀池，主体工程共设计了10座泥浆沉淀池对铁塔基础产生的钻渣泥浆进行处理，泥浆沉淀池可提高水资源利用率，减少外排施工用水的泥沙含量，具有良好的水土保持效果。

（2）钢板铺垫
施工临时道路区铺设钢板：主体设计考虑在地形较好、土质松软区域铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约3507m2。

牵张场区铺设钢板：主体设计考虑在地形较好、土质松软区域铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约200m2
（4）塔基排水

本工程线路塔基排水沟主要布设在山坡侧汇水面的雨水及其它地表水对基面有冲刷影响的塔基处，本项目共布设浆砌石排水沟5m（浆砌石砌筑量3.95m³）。根据地貌和降水情况不同，排水沟为矩形断面，顶宽0.5m，深0.6m，安全超高0.20m。浆砌石排水沟可减少因山坡侧汇水面的雨水及其它地表水对基面的冲刷，具有良好的水土保持效果。

（5）浆砌石挡墙

线路工程共修筑浆砌石挡墙18m（浆砌石砌筑量60m³），挡土墙主要是为主体工程安全服务，不界定为水土保持措施。
根据现场调查及对后续施工设计的分析，主体对施工期可能产生水土流失的防治措施不够完善，塔基区缺少施工前剥离表土，临时拦挡和覆盖、隔离措施以及施工结束后应补充土地整治并回覆表土，撒播种草恢复植被；施工临时道路占地区缺少施工结束后的土地整治，迹地恢复措施；牵张场还需补充施工中铺垫措施，施工结束后，应进行土地整治，迹地恢复；跨越施工临时占地还需补充施工结束后的土地整治，植草恢复植被；故在主体工程设计已有水保措施分析基础上，本方案补充完善水土保持措施体系。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过以上对主体工程中具有水土保持功能工程的分析，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的界定原则和附录D，界定如下：

线路工程的泥浆沉淀池、钢板铺设、浆砌石排水沟措施具有良好的水土保持功能，界定为水土保持工程；
表3.3-1    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

	项目区
	措施类型
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）

	变电工程
	工程措施
	碎石铺设
	m2
	160
	338
	5.41 

	线路工程
	工程措施
	浆砌石排水沟
	m
	5
	314
	0.16 

	
	临时措施
	施工便道路面铺设钢板
	m2
	3507
	65
	22.80 

	
	
	牵张场铺设钢板
	m2
	200
	65
	1.30 

	
	
	泥浆沉淀池
	座
	10
	1000
	1.00 

	合计
	
	
	
	30.67 


结论：经过对本工程建设方案、施工组织设计、工程占地、主体工程设计、工程建设对水土流失影响等方面的分析，本方案认为：

1）项目选址（线）不可避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，除此以外无其他制约因素，通过采取优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，减少工程占地，加强工程管理等措施以减小因工程建设带来的不利影响，满足水土保持要求。
2）主体工程设计能够正确处理工程建设与生态环境及水土保持之间的关系，基本做到了开发建设与环境保护及水土保持同步进行。从水土保持角度分析，本方案同意主体工程方案。

3）主体工程在工程占地、土石方工程、施工方法及工艺设计等方面符合水土保持要求。

4）主体设计中已设计了一些水土保持措施，但还不足以控制工程施工过程中的水土流失，需根据工程建设扰动特点，针对造成水土流失的重点部位和环节及时补充布设水土保持措施，特别是施工期的临时措施及结束后的植物措施的实施。

从水土保持角度看，工程在优化施工工艺，提高防治目标值，采取各项水土保持措施后，水土流失防治效果可达到水土保持要求，工程建设可行。

4 水土流失分析与预测
4.1 水土流失现状

工程区位于广安市武胜县，根据《水利部水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）》 、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），工程区所在武胜县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，项目区水土流失类型主要是水力侵蚀，在全国土壤侵蚀类型区划中属于水力侵蚀类型区（Ⅰ）-西南土石山区（Ⅰ5），区域内容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据四川省2024年度水土流失动态监测成果，项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。

本工程线路沿线的土壤侵蚀概况见附图3及表4.1-1。

表4.1-1   项目区水土流失现状统计表（km2）

	行政区划
	侵蚀总面积
	轻度
	中度
	强烈
	极强烈
	剧烈

	
	
	面积
	比例
	面积
	比例
	面积
	比例
	面积
	比例
	面积
	比例

	
	(km²)
	(km²)
	(%)
	(km²)
	(%)
	(km²)
	(%)
	(km²)
	(%)
	(km²)
	(%)

	武胜县
	255.31
	139.6
	54.68 
	61.98
	24.28 
	31.61
	12.37 
	15.44
	6.05 
	6.68
	2.62 


4.2水土流失影响因素分析

4.2.1水土流失成因分析

本工程项目区水土流失的影响主要表现在工程建设期的施工活动。铁塔永久占地区场地的开挖平整和基础清理、开挖土石方及剥离表土的临时堆存，铁塔施工临时占地、牵张场、跨越场、施工道路施工活动对地表的扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失。造成的水土流失主要产生在土建施工期。

自然恢复期因余土的堆放处理较为稳定，新增水土流失得到了有效控制，但植物措施不能在短期内完全发挥作用，因此在植被恢复过程中仍然会有少量的新增水土流失。

4.2.2扰动地表、损毁植被面积

根据现场调查结果，结合主体工程设计资料，本工程扰动地表面积共计1.46hm2，损毁林草植被面积0.22hm2。

4.2.3 弃渣量预测

根据土石方平衡，线路工程建设期产生余土288m3，运行期不产生余土，根据工程区地形特点及输变电工程建设特点，线路余方全部在铁塔永久占地区域进行摊平处理。

4.3 水土流失量预测

4.3.1预测单元

本水土保持方案报告对水土流失预测的范围包括整个工程建设所占用和扰动区域的永久占地和临时占地区。

表4.3-1   项目区水土流失预测单元表  单位：(hm2)

	项     目
	施工期水土流失面积
	自然恢复期水土流失面积

	
	永久占地
	临时占地
	合计
	

	变电工程
	变电站扩建工程
	0.05
	
	0.05
	0.00

	线路工程
	塔基及施工临时占地区
	0.14
	0.71
	0.85
	0.84

	
	施工道路占地区
	
	0.47
	0.47
	0.47

	
	其他施工临时占地区
	
	0.09
	0.09
	0.09

	合   计
	0.19
	1.27
	1.46
	1.40


4.3.2预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，将本工程水土流失预测时段划分为2个阶段，即施工期（含施工准备期）及自然恢复期。项目所在地区雨季为5月~9月。

（1）施工准备期：本工程施工准备期为2026年5月，时间较短，将施工准备期纳入施工期一并预测。

（2）施工期：工程施工期为2025年6月~2026年12月，跨越雨季，预测时间按1年进行计算。

（3）自然恢复期：根据武胜县气象资料，武胜县属于湿润区，结合当地实际情况，对恢复期内的水土流失进行预测，预测时间确定为2年。

4.3.3土壤侵蚀模数

4.3.3.1扰动前土壤侵蚀模数背景值的确定

扰动前土壤侵蚀模数即背景流失模数：根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中的土壤侵蚀强度分级标准，按原地貌的土地利用类型、坡度和覆盖度，结合工程区的地貌类型、地质、土壤类型和项目区的降雨情况、植被覆盖情况，地面组成物质及管理措施等因子，综合分析确定项目占地区原地貌土壤侵蚀模数背景值为773t/km2•a。

4.3.3.2扰动后土壤侵蚀模数背景值的确定

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018），本项目土壤流失类型主要为植被破坏型一般扰动地表和地表翻扰型一般扰动地表，最终根据公式推导出本工程施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数见表4.3-2。

表4.3-2   项目区扰动前后土壤侵蚀模数取值表  单位：(t/km2·a)

	序号
	预测分区
	原地貌土壤侵蚀模数
	施工期土壤侵蚀模数
	自然恢复期土壤侵蚀模数

	
	
	
	
	第一年
	第二年

	1
	变电站扩建工程
	300
	4000
	0
	0

	2
	塔基及塔基施工临时占地区
	860
	4500
	1000
	868

	3
	施工道路占地区
	720
	3500
	800
	725

	4
	其他施工临时占地区
	500
	3000
	550
	505


4.3.3 预测结果

施工期间水土流失面积为1.46hm2，自然恢复期间水土流失面积为总面积减去铁塔立柱占地面积，经计算自然恢复期水土流失预测面积为1.40hm2。水土流失预测结果汇总见表4.3-4。

表4.3-4   水土流失预测结果汇总表   单位：t

	预测单元
	预测时段
	流失面积（hm2）
	影响年限（年）
	扰动前流失量（t）
	扰动后流失量（t）
	新增流失量（t）
	新增/总新增(%)

	变电站扩建工程区
	施工期
	0.05 
	1
	0 
	2 
	2 
	

	
	自然恢复期
	0.00 
	2
	0 
	0 
	0 
	

	
	小计
	
	
	0 
	2 
	2 
	4%

	塔基及塔基施工临时占地区
	施工期
	0.85 
	1
	7 
	38 
	31 
	

	
	自然恢复期
	0.84 
	2
	15 
	16 
	1 
	

	
	小计
	
	
	22 
	54 
	32 
	65%

	施工道路区
	施工期
	0.47 
	1
	3 
	16 
	13 
	

	
	自然恢复期
	0.47 
	2
	7 
	7 
	0 
	

	
	小计
	
	
	10 
	24 
	13 
	27%

	其他施工临时占地区
	施工期
	0.09 
	1
	0 
	3 
	3 
	

	
	自然恢复期
	0.09 
	2
	1 
	1 
	0 
	

	
	小计
	
	
	1 
	4 
	3 
	6%

	合计
	施工期
	1.46 
	1
	11 
	59 
	48 
	98%

	
	自然恢复期
	1.40 
	2
	23 
	24 
	1 
	2%

	
	小计
	
	
	34 
	83 
	49 
	100%


从表中可以看出，本工程建设期扰动后土壤流失总量为83.00t，新增流失量49.00t。本工程水土流失防治重点区域是塔基及塔基施工临时占地区、施工道路区。在施工过程中应适时采取临时防护措施和工程措施相结合，在施工结束后采取土地整治和绿化措施，要有效的控制工程建设期和自然恢复期各种水土流失的发生，并在项目区建立完善的水土流失防治体系。

施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为48.00t（98%）、1.00t（2%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

4.4 水土流失危害分析

本工程水土流失危害主要表现在：基础的开挖以及因工程产生的土石方的堆放、使原地表受到一定程度的破坏，使裸露地面增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀创造了条件，可能会造成比较严重的水土流失。
4.5指导性意见

本工程水土流失的重点单元是塔基及塔基施工临时占地区和施工道路区，因此方案应加强建设期施工区的水土保持监管和临时防护措施设计。根据预测结果，施工期是水土流失较为严重的时期，应合理进行施工组织设计，有效减少扰动影响范围，缩短施工时间。

综上所述，在本项目建设及生产工程中，应加强水土流失的防治，采取工程措施与植物措施、永久措施与临时措施相结合的水土保持措施，有效控制因项目建设引起的新增水土流失，将项目建设对区域生态产生的负面影响降到最小程度，实现区域生态环境的良性循环。

5 水土保持措施
5.1 防治区划分

本工程线路较短，水土流失防治分区可按照各施工区的空间位置的不同及施工扰动特点等，划分为变电站间隔扩建区、塔基及塔基施工临时占地区、施工道路区、其他施工临时占地区4个一级防治分区。防治分区见表5.1-1。

表5.1-1    水土流失防治分区表

	防治分区
	防治责任范围（hm2）
	备注

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	

	变电站间隔扩建工程区
	0.05 
	
	0.05 
	

	塔基及塔基施工临时占地区
	0.14 
	0.71 
	0.85 
	17基塔及施工场地占地范围、2基铁塔拆除

	施工道路区
	
	0.47 
	0.47 
	新建施工汽运道路1.169km、人抬道路1.200km

	其他施工临时占地区
	
	0.09 
	0.09 
	1处跨越施工场地、2处牵张场

	合计
	0.19 
	1.27 
	1.46 
	


5.2措施总体布局

为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成。本工程的水土流失防治体系总体布局详见表5.2-1。

表5.2-1     水土流失防治体系总体布局表

	防治分区
	防治措施体系
	备  注

	
	工程措施
	植物措施
	临时措施
	

	变电站间隔扩建工程区
	碎石铺设
	
	
	主体工程

	
	
	
	防雨布遮盖
	水保工程

	塔基及塔基施工临时占地区
	浆砌石排水沟
	
	泥浆沉淀池
	主体工程

	
	表土剥离、表土回覆、土地整治
	撒播草籽、撒播灌草
	土袋挡护，防雨布覆盖、隔离
	水保工程

	施工道路区
	
	
	钢板铺设
	主体工程

	
	土地整治
	撒播灌草
	
	水保工程

	其他施工临时占地区
	土地整治
	
	彩条布铺垫
	水保工程

	
	
	
	钢板铺设
	主体工程


5.3工程等级及设计标准

1）土地整治工程

本工程属于西南土石山区，土壤侵蚀类型属于水力侵蚀，线路工程开挖区覆土厚度按0.20m~0.30m标准执行；施工临时区临时占用耕地土地整治后将交还当地村民复耕，土壤翻松厚度按0.30m执行，占压林地撒播灌草籽，土壤翻松厚度按0.20m执行。
2）植被恢复与建设工程级别

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），本工程属输变电工程，线路工程塔基区域植被恢复与建设工程级别为2级，其他施工临时占地区域植被恢复与建设工程级别为3级。

植被恢复采用撒播灌草籽，根据项目区沿线各地水热条件的实际情况，灌木籽撒播密度为20kg/hm2，草籽撒播密度标准为80kg/hm2。

5.4 分区措施布设

5.4.1变电站间隔扩建区
本区包含方坪110kV变电站间隔扩建工程。主体设计已考虑方坪110kV变电站恢复碎石，方案新增措施主要是施工临时防护，本区变电站扩建施工占地共计0.05hm2，均为公共管理与公共服务用地。

1）工程措施

①碎石铺设（主体设计）
根据主体设计，方坪110kV变电站恢复碎石地坪160m2，厚度10cm，铺设碎石16m3。

（2）临时措施

①防雨布遮盖

本区工程量较小，工期较短，临时措施主要考虑为防雨布临时遮盖。施工期间，开挖产生的需回填的临时堆土堆放在扩建区域内硬化地表，方案考虑采用防雨布200m2对临时堆土顶面进行临时覆盖，四周采取块石进行压盖。

表5.4-1  变电站间隔扩建工程区水土保持措施工程量统计表
	措施类型
	措施名称
	单位
	工程量
	备注

	工程措施
	碎石铺设
	m2
	160
	主体设计

	临时措施
	防雨布遮盖
	m²
	200
	方案新增


5.4.2 塔基及塔基施工临时占地区
本区共布设铁塔17基，永久占地面积0.14hm2，塔基施工临时占地0.71hm2。塔基及塔基施工临时场地在施工期因基础开挖和土石方临时堆存，易发生水土流失。针对这些实际情况，主体设计已考虑泥浆沉淀池、浆砌石排水沟措施，满足要求，详见3.2.7章节。本水土保持方案补充考虑采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治。

1）工程措施

为便于主体工程施工结束后迹地恢复，本方案补充设计表土剥离、回覆、土地整治等工程措施。

（1）表土剥离、回覆

本水土保持方案考虑施工前期对铁塔永久占地范围内表土进行剥离，剥离厚度为15cm~30cm，经统计，剥离表土量0.14hm2（337m3）。

施工结束后，首先将剩余土石方平铺到铁塔占地范围内，平铺厚度20cm。在平摊的土石方表面回覆表土，土源采用前期本区域剥离的表土，回覆表土337m3，回覆的表土厚度15cm~30cm。

（2）土地整治

根据后期迹地恢复的需要，方案将对铁塔施工占地区域进行土地整治。土地整治在线路铁塔组立后进行，在施工结束后施工单位应及时清理杂物，土地整治面积为0.84hm2（除去铁塔塔腿立柱、排水沟占地约0.01hm2），其中0.63hm2用于恢复耕地，0.21hm2用于恢复绿化。
土地整治包括场地清理和整地两部分：首先，清理并收集建筑垃圾、废弃物等，对占压区域进行坑凹回填、整平改造，恢复利用；然后平整土地、翻地、碎土（耙磨）等，翻地以秋翻为主，翻地宜深，多在15cm～20cm，春翻10cm～12cm。

（3）浆砌石排水沟（主体设计）

为防止上部山坡侧汇水面的雨水及其它地表水对基面的冲刷影响，主体设计对汇水面积大的塔位上坡侧依山势设置环状排水沟，以拦截和排除周围山坡汇水面内的地表水。经统计，本项目共布设浆砌石排水沟5m（浆砌石砌筑量3.95m³）

2）植物措施

本区主体设计未布设植物措施，针对占用林地塔基施工临时占地区域，方案设计采取撒播灌草的方式恢复植被。

（1）树草种选择

根据所处地区自然条件，按照“适地适草，因害设防，经济可行”的原则，栽种水土保持草种，结合项目区实际情况，选择既能保持水土又能美化环境的草种作为工程区域地面绿化植被；优先选择乡土草种以及当地绿化使用过的草种，加强抚育管理，提高植被的成活率，防治水土流失，改善生态环境。

通过对项目区的气候、土壤、地形等因素的综合分析，推荐灌木籽为黄荆，草种为狗牙根和黑麦草1:1混播。

（2）种植面积及方法

通过计算，塔基永久占地区域仅撒播草籽，需恢复迹地的面积为0.13hm2；塔基施工临时占地区域耕地交还村民复耕；占用林地部分撒播灌草籽，面积为0.08hm2。灌草籽在施工结束后的当年春季播种，播深2cm～3cm，撒播后覆土1cm～2cm，并轻微压实。种子级别为一级，发芽率不低于85%，灌木籽种植密度为20kg/hm2，草籽种植密度为80kg/hm2。本区需撒播草籽面积0.13hm2，草种量为16.80kg；撒播灌草面积0.08hm2，灌木籽量为1.60kg。

3）临时措施
本区临时措施主体设计已考虑泥浆沉淀池10座，方案新增临时措施主要是临时拦挡、防雨布隔离覆盖。

（1）泥浆沉淀池
本项目5基塔基为灌注桩基础，灌注桩基础施工会利用泥浆护壁，主体设计了泥浆沉淀池用于沉淀泥沙，提高了水资源利用率，减少了外排施工用水的泥沙含量，具有良好的水土保持效果。主体设计考虑的泥浆沉淀池工程量为每基塔配置2座，相邻2个塔腿共用1座泥浆沉淀池，满足塔基沉淀泥沙需求，本方案不再新增。施工结束后，对泥浆进行晾干后就地深埋，沉淀池进行回填。经统计，本项目主体设计已设置泥浆沉淀池10座（上口尺寸约为：长5m×宽3m×深2m，坡比1：0.2）。
（2）临时拦挡、防雨布隔离覆盖

施工过程中，临时堆土（含表土）堆放于塔基施工临时占地区一角，堆土区下垫面、地表一般土石方和表土之间采用防雨布隔离，占地面积约0.08hm2，坡脚采用土袋挡护，堆土表面采用防雨布覆盖，需防雨布隔离800m2。
本方案考虑采取土袋装土临时拦挡，土袋尺寸为0.8m×0.4m×0.2m，土袋挡护设计规格为堆高0.40m，按双排双层堆放，同时利用防雨布进行覆盖，最大限度减少水土流失，需防雨布覆盖4200m2。经统计，需要土袋挡护150m3，需防雨布隔离覆盖5000m2。
4）工程量汇总

塔基及塔基施工临时占地区水保措施工程量见表5.4-2。
表5.4-2 塔基及塔基施工临时占地区水保措施工程量表

	措施名称
	单位
	数量
	备注

	工程措施
	浆砌石排水沟
	m
	5
	主体设计

	
	表土剥离
	hm2
	0.14
	方案新增

	
	
	m3
	337
	

	
	表土回覆
	m3
	337
	方案新增

	
	土地整治
	hm2
	0.84
	方案新增

	植物措施
	撒播草籽
	hm2
	0.13
	方案新增

	
	撒播灌草
	hm2
	0.08
	方案新增

	临时措施
	土袋挡护
	m3
	150
	方案新增

	
	防雨布隔离覆盖
	m2
	5000
	方案新增

	
	泥浆沉淀池
	座
	10
	主体设计


5.4.3 施工道路区

经现场调查，主体设计已考虑道路铺设钢板，满足要求，详见3.2.7章节，施工道路占地区域施工结束后对土地整治并进行迹地恢复。
1）工程措施

（1）土地整治

施工结束后，及时清理恢复占地区迹地，开展土地整治。

土地整治：方案设计施工结束后，及时清理恢复占地区迹地并开展土地整治，翻松土壤，从而恢复其原有的使用功能，本区需土地整治面积0.47hm2（含恢复耕地0.35hm2和绿化面积0.12hm2）。土地整治方法同塔基及塔基施工临时占地区。
2）植物措施

本区主体设计未布设植物措施，方案新增撒播灌草进行迹地恢复。

施工便道临时占地林地面积0.12hm²，在表面清理后采取撒播灌草方式恢复植被。灌草籽在施工结束后的当年春季播种，播深2cm～3cm，撒播后覆土1cm～2cm，并轻微压实。种子级别为一级，发芽率不低于85%，灌木籽种植密度为20kg/hm2，草籽种植密度为80kg/hm2。本区需撒播灌草面积0.12hm2，灌木籽量为2.4kg，草种量为9.6kg。

3）临时措施

（1）钢板铺垫（主体设计）

主体设计对施工期间不便通行的田埂进行局部修整、压实，然后铺垫钢板通行。根据施工进度安排，每基铁塔施工结束后拆除钢板运至下一基铁塔重复利用，共使用钢板3507m²。铺垫钢板可以就地保护表土，减少表土剥离和堆存期间的水土流失，具有良好的水土保持效果。

4）工程量汇总

施工道路区水保新增措施工程量见表5.4-3。
表5.4-3 施工道路区水保措施工程量汇总表

	措施名称
	单位
	数量
	备注

	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.47
	方案新增

	植物措施
	撒播灌草
	hm2
	0.12
	方案新增

	临时措施
	钢板铺设
	m
	3507
	主体设计


5.4.4 其他施工临时占地区

本区包括2处牵张场、1处跨越场地占地范围，占地面积为0.09hm2，占用耕地，使用时间短，以占压为主，不涉及土石方开挖回填，扰动程度较轻，对原地表不会造成大的土壤流失。施工结束后，应对其尽快恢复原地貌。

1）工程措施

（1）土地整治

根据后期迹地恢复的需要，对牵张场和跨越场占压的区域进行土地整治，翻松土壤，面积0.09hm²，整治方法同塔基及塔基施工临时占地区。
2）临时措施

本区临时防护措施主要是场地临时隔离：为防止施工期间，人为扰动增加占地区域水土流失，主体设计牵张场内机械活动的范围或者停放机械的地方采用钢板200m2隔离防护，牵张场其他区域采用铺设彩条布的措施，以减小对地表的扰动和对周边环境的影响。经过计算，彩条布隔离防护600m2。
3）工程量汇总
其他施工临时占地区水保措施工程量见表5.4-4。

表5.4-4  其他施工临时占地区水保措施工程量汇总表

	措施类型
	措施名称
	单位
	工程量
	备注

	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.09
	方案新增

	临时措施
	钢板铺垫
	m2
	200
	主体设计

	
	彩条布铺垫
	m2
	600
	方案新增


5.4.5水土保持措施工程量

本工程水土保持方案设计，通过采取各种工程措施、植物措施、临时措施等综合防治措施，既保证了工程本身的安全建设和运行，又恢复了项目区的植被、合理利用了水土资源、保护了生态环境，最大可能的防止了新增及原有水土流失的产生。水土保持措施工程量见表5.3-5所示。

5.4-5 水土保持措施工程量汇总表（斜体为主体已有措施）

	措施类型
	变电站间隔扩建区
	塔基及塔基施工临时占地区
	施工道路区
	其他施工临时占地区
	合计

	工程措施
	碎石铺设
	m²
	160
	
	
	
	160

	
	表土剥离
	m³
	
	337
	
	
	337

	
	覆土
	m³
	
	337
	
	
	337

	
	土地整治
	hm²
	
	0.84
	0.47
	0.09
	1.40

	
	浆砌石排水沟
	m
	
	5
	
	
	5

	植物措施
	撒播草籽
	hm²
	
	0.13
	
	
	0.13

	
	撒播灌草
	hm²
	
	0.08
	0.12
	
	0.20

	临时措施
	土袋挡护
	m3
	
	150
	
	
	150

	
	防雨布遮盖
	m²
	200
	4200
	
	
	4400

	
	防雨布隔离
	
	
	800
	
	
	

	
	彩条布铺垫
	
	
	
	
	600
	600

	
	铺设钢板
	m²
	
	
	3507
	200
	3707

	
	泥浆沉淀池
	座
	
	10
	
	
	10


5.5 施工要求

1）基本原则

根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，组织安排施工。水保工程措施施工应与主体工程施工同时进行；植物措施实施计划应充分考虑植物对季节的要求。

2）施工条件

（1）水土保持施工可依托主体工程的交通、水电、道路和机械等施工条件；

（2）建筑材料纳入主体工程材料供应体系，种子在当地采购；

（3）水土保持措施中工程措施与植物措施同步进行，协调发展，工程措施应避开雨天施工。

3）施工进度安排

本工程施工期8个月，计划于2026年5月开工，2026年12月建成运行。方案实施进度安排，遵循工程措施在先，随后实施植物措施的原则，遵循拦挡工程措施先于土石回填的原则。主体工程与水土保持工程实施进度见双横道图。
表5.4-6    主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

	水保措施
	2025年

	
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	塔基及塔基施工临时占地区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	表土剥离
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治、覆土
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土袋、密目网、彩条布
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥浆沉淀池
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播草籽
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工道路区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	钢板铺垫
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播草籽
	
	
	      
	
	
	
	
	

	其他施工场地区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播草籽
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	棕垫、彩条布
	
	
	
	
	
	
	
	

	变电站间隔扩建区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	碎石铺设
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	防雨布遮盖
	
	
	
	
	
	
	
	


注：       主体工程           工程措施          临时措施          植物措施

6 水土保持监测

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）文件要求，开展生产建设项目水土保持监测，是生产建设单位应当履行的一项法定义务，对编制水土保持方案报告书的生产建设项目（即征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目），生产建设单位应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。

本项目为编制水土保持方案报告表的生产建设项目（征占地面积小于5公顷以上且挖填土石方总量小于5万立方米），为了做好本项目水土保持工作，建议建设单位自行开展监测工作，做好施工管理，减少因工程建设产生的水土流失。

自主监测具体要求如下：

（1）监测内容

本项目水土保持监测内容包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测。

（2）监测方法及点位

本项目应主要采取调查监测和巡查监测，不设置固定监测点。

（3）监测时段

监测时段从2026年5月至2027年12月。

（4）监测成果

监测成果按水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保[2015]139号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的要求编制。生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

7 水土保持投资估算及效益分析
7.1 投资估算

7.1.1编制原则及依据

7.1.1.1编制原则

1）水土保持方案作为工程建设的一项重要内容，其价格水平年与主体工程一致，不足部分按《水土保持概（估）算编制规定》、相关行业标准和当地现行价计列；

2）本方案水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能工程的投资和水保方案新增投资两部分，对已计入主体工程具有水土保持功能的措施费用，计入本方案水保总投资中；

3）主要材料价格与主体工程一致，植物工程单价依据当地价格水平确定；

4）本工程水土保持设施的投资估算水平年确定为2025年第3季度。

7.1.1.2编制依据

本项目水土保持投资估算的编制依据为：

1）“水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知”（水总〔2024〕323号）；

2）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

3）《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于制定水土保持补偿费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

4）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

5）四川省水利厅《关于印发增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法的通知》（川水函〔2019〕610号）；

6）电力工程造价与定额管理总站关于《输变电工程环保水保监测与验收费用计列指导意见》的批复（定额〔2023〕16号）。

7.1.1.3编制方法

1）项目划分

本方案费用估算分为以下几个部分：第一部分工程措施费；第二部分植物措施费；第三部分监测措施费；第四部分施工临时工程费；第五部分独立费用；第六部分基本预备费；第七部分水土保持补偿费。

2）投资计算

①工程措施投资＝工程措施单价×工程量

工程措施单价=直接工程费+间接费+材料补差+企业利润+税率

②植物措施投资＝植物措施单价×工程量

植物措施单价=直接工程费+间接费+材料补差+企业利润+税率

③监测措施费：按电力工程造价与定额管理总站关于《输变电工程环保水保监测

验收费用计列指导意见》的批复（定额〔2023〕16号）计算；本工程变电站扩建工程1座，新建、改建110kV线路5.20km，经计算，本工程水土保持监测措施费为10.42万元。

④施工临时工程投资＝临时防护工程+其他临时工程+施工安全生产专项投资。

⑤独立费用＝建设管理费+科研勘测设计费+工程建设监理费三项组成

⑥基本预备费＝①~⑤项之和的10%

⑦水土保持补偿费＝占地面积×补偿标准。

7.1.2编制说明与估算成果

7.1.2.1基础单位

1）人工预算单价

本方案人工预算单价与主体工程保持一致，主体工程人工预算单价按照《电力建设工程预算定额》（2018年版）基准工日单价取定，工程措施和植物措施均按132.9元/工日计算，即16.61元/工时。

2）主要材料预算单价

本方案材料价格由材料原价、包装费、材料运杂费、材料运输保险费及采购保管费组成，参照主体工程同种材料计算单价。

对于水土保持植物措施所需苗木、草籽的单价，以现场调查当地实际价格为准。主要材料预算价格见表7.1-1，施工机械台时汇总表见表7.1-2。

表7.1-1   水土保持工程主要材料预算单价表

	序号
	名称
	单位
	预算单价 (元)

	1
	普通柴油
	kg
	8.75

	2
	防雨布
	m²
	2.0

	3
	彩条布
	m²
	2.4

	4
	编织袋
	个
	1.0

	5
	灌草籽
	kg
	60


表7.1-2   施工机械台时汇总表

	序号
	名称及规格
	台时费
	其    中 

	
	
	
	折旧费
	修理及替换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	单斗挖掘机 液压 1.0m³
	189.71
	35.33
	22.38
	57.71
	39.86
	34.43

	2
	推土机 74kW
	99.44
	16.81
	20.92
	0.86
	34.88
	25.97

	3
	拖拉机 轮式 37kW
	42.71
	2.64
	3.32
	0.16
	21.59
	15


7.1.2.2措施单价

本项目水土保持投资按估算编制，工程措施和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金和扩大系数构成。

1）建筑工程措施单价

建筑工程单价由直接工程费、间接费、材料补差、企业利润、税金和扩大系数组成。

①直接工程费

（1）基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）；

材料费=定额材料用量×材料预算单价；

施工机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）。

（2）其他直接费

其他直接费：包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费及其他，按直接费乘以其他直接费率计算。

②间接费

间接费=直接费×间接费率。

③利润

利润=（直接费+间接费）×利润率。

④材料补差

材料补差=（材料预算价格-材料基价）×材料消耗量
⑤税金

税金=（直接费+间接费+利润+材料补差）×税率。

⑥工程单价

工程单价=直接费+间接费+利润+材料补差+税金+扩大系数。

2）植物措施单价

①直接费

包括基本直接费和其他直接费。

（1）基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）；

材料费=定额材料用量（不含苗木、草及种子费）×材料预算单价；

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）。

（2）其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费费率。

②间接费

间接费=直接费×间接费率。

③利润

利润=（直接工程费+间接费）×利润率。

④材料补差

材料补差=（材料预算价格-材料基价）×材料消耗量
⑤税金

税金=（直接费+间接费+利润+材料补差）×税率。

⑥工程单价

工程单价=直接费+间接费+利润+材料补差+税金+扩大系数。

7.1.2.3各项费率的取值标准

依据“水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知”（水总〔2024〕323号计列。

表7.1-3   工程措施及植物措施费率取值表

	序号
	费率名称
	土石方工程（%）
	基础处理工程
	其他工程（%）
	植物措施(%)

	1
	其他直接费
	4.2
	4.5
	4.2
	3.55

	2
	间接费
	5
	10
	4
	6

	3
	企业利润
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0

	4
	税金
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0

	5
	扩大系数
	10
	10
	10
	10


7.1.2.4独立费用

1）建设管理费

（1）项目经常费：按方案投资第一至第四部分之和的2.5%计算。

（2）技术咨询费：按方案投资第一至第四部分之和的1.5%计算。

（3）水土保持竣工验收费：按电力工程造价与定额管理总站关于《输变电工程环保水保监测验收费用计列指导意见》的批复（定额〔2023〕16号）计算，本工程水土保持监测措施费为0万元。

2）工程建设监理费：本工程征占地面积在20公顷以下，且挖填土石方总量在20万立方米以下，因此本工程的水土保持监理由主体工程监理单位一并进行监理，不再单独计列水土保持监理费用。

3）科研勘测设计费：包括工程科学研究试验费、工程勘测设计费、水土保持方案编制费。根据有关行业标准，并参考同类项目收费情况并结合实际合同费用计取。

7.1.2.5预备费

1）基本预备费

基本预备费按新增水土流失防治费（一至五部分新增费用之和）的10%进行计算。

2）价差预备费

暂不计价差预备费。

7.1.2.6水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于制定水土保持补偿费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）的有关规定，水土保持补偿费按征占地面积1.30元/m²计算，本工程占地面积1.46hm2，水土保持补偿费1.898万元。
7.1.3估算成果

本工程水土保持总投资为62.75万元，其中，主体工程已列投资30.67万元，水土保持方案新增投资为32.08万元。总投资中，工程措施7.84万元，植物措施0.41万元，临时措施34.07万元，独立费用15.77万元（监测费0万元，监理费用不计，纳入主体监理），基本预备费2.74万元，水土保持补偿费1.898万元。

本工程水土保持工程总估算表详见表7.1-4、分部工程估算表详见表7.1-5。
表7.1-4   投资估算总表    单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	水保方案新增投资
	主体已列
	合计

	
	
	建筑安装工程费
	设备购置费
	独立费用
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	第一部分：工程措施费
	2.27 
	
	
	2.27 
	5.57 
	7.84

	1
	变电站扩建工程区
	
	
	
	
	5.41 
	5.41 

	2
	塔基及其施工临时占地区
	1.75 
	
	
	1.75 
	0.16 
	1.91 

	3
	施工道路区
	0.38 
	
	
	0.38 
	
	0.38 

	4
	其他施工临时占地区
	0.14 
	
	
	0.14 
	
	0.14 

	二
	第二部分：植物措施费
	0.41 
	
	
	0.41 
	
	0.41 

	1
	塔基及施工临时占地区
	0.24 
	
	
	0.24 
	
	0.24 

	2
	施工道路区
	0.18 
	
	
	0.18 
	
	0.18 

	3
	其他施工临时占地区
	0.00 
	
	
	0.00 
	
	0.00 

	三
	第三部分：监测措施费
	0.00 
	0.00 
	
	0.00 
	
	0.00 

	1
	水土保持监测
	
	0.00 
	
	0.00 
	
	0.00 

	2
	建设期观测运行费
	0.00 
	
	
	0.00 
	
	0.00 

	四
	第四部分：施工临时工程费
	8.97 
	
	
	8.97 
	25.10 
	34.07 

	（一）
	临时防护工程
	8.64 
	
	
	8.64 
	25.10 
	33.74 

	1
	变电站扩建工程区
	0.11 
	
	
	0.11 
	
	0.11 

	2
	塔基及施工临时占地区
	8.08 
	
	
	8.08 
	1.00 
	9.08 

	3
	施工道路区
	0.00 
	
	
	0.00 
	22.80 
	22.80 

	4
	其他施工临时占地区
	0.45 
	
	
	0.45 
	1.30 
	1.75 

	（二）
	其他临时工程
	0.05
	
	
	0.05 
	
	0.05 

	（三）
	施工安全生产专项
	0.28 
	
	
	0.28 
	
	0.28 

	五
	第五部分：独立费用
	
	
	15.77 
	15.77 
	
	15.77 

	1
	建设管理费
	
	
	10.77 
	10.77 
	
	10.77 

	1.1
	项目经常费（不含水土保持竣工验收费）
	
	
	0.23 
	0.23 
	
	0.23

	1.2
	技术咨询费
	
	
	0.12 
	0.12 
	
	0.12 

	1.3
	水土保持竣工验收费
	
	
	10.42 
	10.42 
	
	10.42 

	2
	工程建设监理费
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	0.00 

	3
	科研勘测设计费
	
	
	5.00 
	5.00 
	
	5.00 

	
	一至五部分合计
	11.66 
	3.00 
	15.77 
	27.43 
	30.67 
	58.10 

	六
	基本预备费
	
	
	
	2.74 
	
	2.74 

	七
	水土保持补偿费
	
	
	
	1.898 
	
	1.898 

	水土保持工程总投资
	11.66 
	3.00 
	15.77 
	32.08 
	30.67 
	62.75 


表7.1-5      分部工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（万元）

	第一部分
	工程措施
	
	
	
	7.84

	1
	变电站增容扩建工程区
	
	
	
	5.41 

	1.1
	碎石铺设
	m3
	16
	
	5.41 

	2
	塔基及施工临时占地区
	
	
	
	1.91 

	2.1
	表土剥离
	m3
	337
	
	0.47 

	2.1.1
	表土剥离（机械）
	m3
	258 
	4.36 
	0.11 

	2.1.2
	表土剥离（人工）
	m3
	79 
	45.17 
	0.36 

	2.2
	表土回覆
	m3
	337
	
	0.46 

	2.2.1
	表土回覆（机械）
	m3
	258 
	5.02 
	0.13 

	2.2.2
	表土回覆（人工）
	m3
	79 
	41.11 
	0.33 

	2.3
	土地整治
	hm²
	0.84
	
	0.83 

	2.3.1
	土地整治（机械）
	hm²
	0.64 
	8177.12 
	0.53 

	2.3.2
	土地整治（人力整治）
	hm²
	0.20 
	15168.85 
	0.30 

	2.4
	浆砌石排水沟
	m
	5
	
	0.16 

	3
	施工道路区
	
	
	
	0.38 

	3.1
	土地整治
	hm²
	0.47
	8177.12 
	0.38 

	4
	其他施工临时占地区
	
	
	
	0.30 

	4.1
	土地整治
	hm²
	0.09
	15168.85 
	0.14

	第二部分
	植物措施
	
	
	
	0.41 

	1
	塔基及施工临时占地区
	
	
	
	0.24 

	1.1
	撒播草籽
	hm²
	0.13
	9096.48 
	0.12 

	1.2
	撒播灌草
	hm²
	0.08
	14821.43 
	0.12 

	2
	施工道路区
	
	
	
	0.18 

	2.1
	撒播灌草
	hm²
	0.12
	14821.43 
	0.18 

	第三部分
	临时措施
	
	
	
	33.74 

	1
	变电站增容扩建工程区
	
	
	
	0.11 

	1.1
	防雨布遮盖
	m²
	200
	5.61 
	0.11 

	2
	塔基及施工临时占地区
	
	
	
	9.08 

	2.1
	防雨布遮盖隔离
	m²
	5000
	5.61 
	2.81 

	2.3
	土袋挡墙
	m
	150
	
	5.27 

	2.3.1
	土袋填筑
	m3
	150
	310.69 
	4.66 

	2.3.2
	土袋拆除
	m3
	150
	40.76 
	0.61 

	2.4
	泥浆沉淀池
	座
	10
	
	1.00 

	3
	施工道路区
	
	
	
	22.80 

	3.1
	钢板铺垫
	m²
	3507
	
	22.80 

	4
	其他施工临时占地区
	
	
	
	1.75 

	4.1
	钢板铺垫
	m²
	200
	
	1.30 

	4.2
	彩条布铺垫
	m²
	600
	7.46 
	0.45 


表7.1-6    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

	项目区
	措施类型
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）

	变电工程
	工程措施
	碎石铺设
	m2
	160
	338
	5.41 

	线路工程
	工程措施
	浆砌石排水沟
	m
	5
	314
	0.16 

	
	临时措施
	施工便道路面铺设钢板
	m2
	3507
	65
	22.80 

	
	
	牵张场铺设钢板
	m2
	200
	65
	1.30 

	
	
	泥浆沉淀池
	座
	10
	1000
	1.00 

	合计
	
	
	
	30.67 


表7.1-7  独立费用估算表

	编号
	费用名称
	编制依据及计算公式
	金额（万元）

	1
	建设管理费
	
	10.77

	1.1
	项目经常费

（不含水土保持竣工验收费）
	按一至四部分投资合计的0.6%~2.5%计算
	0.23

	1.2
	技术咨询费
	按一至四部分投资合计的0.4%~1.5%计算
	0.12

	1.3
	水土保持竣工验收费
	根据《输变电工程环保水保监测与验收费用计列指导意见》标准计列
	10.42

	2
	工程建设监理费
	纳入主体监理，不单独计列
	0.00 

	3
	科研勘测设计费
	根据项目实际计列
	5.00

	合计
	
	15.77


表7.1-8  工程单价汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	其    中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他直接费
	间接费
	利润
	价差
	税金
	扩大

	1
	表土剥离（机械）
	100m³
	436.08
	52.85
	8.98
	176.28
	7.86
	12.30
	18.08
	87.36
	32.73
	39.64

	2
	土地整治（机械）
	hm²
	8177.12
	1162.65
	197.65
	2883.81
	140.06
	219.21
	322.24
	1894.34
	613.80
	743.37

	3
	表土回覆（机械）
	100m³
	501.57
	83.05
	19.10
	199.20
	9.94
	15.56
	22.88
	68.59
	37.65
	45.60

	4
	表土剥离（人工清理表层土）
	100m³
	4517.34
	2959.90
	295.99
	
	97.67
	167.67
	246.48
	
	339.08
	410.67

	5
	土地整治（人力整地）
	hm²
	15168.85
	5039.47
	6000.30
	
	220.80
	563.03
	827.65
	
	1138.61
	1378.99

	6
	表土回覆（人工）
	100m³
	4111.42
	2868.55
	86.06
	
	97.50
	152.61
	224.33
	
	308.61
	373.77

	7
	撒播草籽
	hm²
	9096.48
	230.87
	4944.00
	
	103.50
	316.70
	391.65
	1600.00
	682.81
	826.95

	8
	防雨布
	100m²
	560.81
	166.09
	229.39
	
	13.05
	28.60
	30.60
	
	42.10
	50.98

	9
	编织袋土填筑
	100m³
	31069.18
	19300.05
	3333.00
	
	746.89
	1584.31
	1695.22
	
	2332.13
	2824.47

	10
	编织袋土拆除
	100m³
	4075.55
	2790.37
	83.71
	
	94.84
	207.82
	222.37
	
	305.92
	370.50

	11
	彩条布铺垫
	100m²
	745.80
	265.75
	260.19
	
	17.36
	38.03
	40.69
	
	55.98
	67.80

	12
	撒播灌草
	hm²
	14821.43
	230.87
	8034.00
	
	165.30
	505.81
	625.352
	2800.00
	1112.53
	1347.40


7.2 效益分析

7.2.1 生态效益

本工程水土保持方案得到全面实施后，将使本工程水土流失防治责任范围内的新增水土流失得到有效控制。同时有效地抑制了土层的减薄，增强了土地涵养水源的能力，维持了植物的正常生长，减少了水土流失危害。

水土流失治理达标面积1.43hm2，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量1751m3，保护的表土数量326m3，恢复植被面积0.33hm2，可减少水土流失量为50t。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达97.9%、水土流失控制比达1、渣土防护率95.5%、表土保护率96.7%、林草植被恢复率达98.2%、林草覆盖率84.6%。
本工程水土保持方案防治效果分析结果见表7.2-1。从该表分析可见，本方案各项水保措施基本达到了预期的治理目标，治理效果是显著的。

表7.2-1  水土流失防治指标计算方法及预测结果汇总表  单位：hm2

	序号
	项目
	计算方法
	计算数据
	计算结果
	目标值

	1
	水土流失治理度
	水土流失治理达标面积/水土流失总面积（不含永久建筑物面积）
	水土流失治理达标面积1.43hm2
	水土流失总面积1.46hm2
	97.9%
	97%

	2
	土壤流失控制比
	容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量
	项目区容许土壤流失量500t/km2·a
	治理后每平方公里年平均土壤流失量500t/km2·a
	1
	1

	3
	渣土防护率
	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/总弃渣和临时堆土总量
	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量1751m3
	总弃渣和临时堆土总量1833m3
	95.5%
	94%

	4
	表土保护率
	保护的表土数量/可剥离表土总量的百分比
	保护的表土数量326m3
	可剥离表土总量337m3
	96.7%
	92%

	5
	林草植被恢复率
	林草植被面积/可恢复林草植被面积
	林草植被面积0.33hm2
	可恢复林草植被面积0.336hm2
	98.2%
	97%

	6
	林草覆盖率
	林草类植被面积/总面积
	林草植被面积0.33hm2
	项目建设区面积

（减去复耕面积）0.33hm2
	84.6%
	25%


7.2.2 社会效益

在实施各项水土保持措施后（包括具有水土保持功能的主体工程措施），对于保障工程建设和安全运行起到了重要作用。

7.2.3 经济效益

项目区水土保持措施产生的经济效益以间接经济效益为主。对于本工程而言，间接经济效益体现在通过采取工程措施和植物措施后，项目在土石方开挖期可减少水土流失量，避免对周边土地的破坏，减轻和改善了工程占地对当地社会环境造成的不良影响。

8 水土保持管理

为了使本工程水土保持方案得以顺利有效的实施，切实起到保持水土，治理水土流失的作用，使工程新增水土流失得到有效控制，保障工程安全运行，维持和促进工程区生态环境的良性循环发展，建设单位必须按水保方案有计划、有组织的实施，加强管理，保证按期、保质保量完成治理任务，因此在方案报告中将制定相应的实施保证措施。

8.1 组织管理

建设单位在维护管理中，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准；在建设项目运行期间，制定水土保持管理的规章制度，并监督执行情况；必要时对管理人员实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平；定期总结并向当地水行政主管部门汇报水土保持工程维护管理的工作情况。

8.2 后续设计

方案批复后，在主体工程的初步设计文件中，要将批复的防治措施和投资纳入，并单独成章。

在工程施工图阶段，本方案提出的工程措施、植物措施和临时措施应进行相应的技施设计。水保方案和工程设计若有变更，应按照规定报当地水行政主管部门审批。

8.3 水土保持监测

建设单位可委托具有水土保持监测能力的单位按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测，业主也可自行进行监测。

监测成果应按时向建设单位报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果做出综合评价。

8.4 水土保持监理

本工程水土保持监理工作可纳入主体监理一并完成。监理工作须建立水土保持监理档案，工程监理文件中应落实水土保持监理的具体内容和要求，由监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资。

8.5 水土保持施工

建设单位在实施审定的水土保持方案过程中，应采取公平、公开、公正的原则实行招投标制，以确定本方案实施的施工单位，同时，要求施工单位采用科学合理的施工工艺和程序，控制和减少新增水土流失。

8.6 水土保持设施验收

建设单位应经常开展水土保持工作的检查，并接受水行政主管部门的监督管理。

根据水土保持“三同时”制度要求，主体工程竣工验收前必须完成水土保持设施专项验收工作，验收内容、程序等按《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文）执行。

